|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4214 от 26 сентября 2011 года на бланке №____________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 октября 2016 года

Электротехнической лаборатории

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью

«Защита-Сервис» г. Гродно

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 1016-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединний заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 1015-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 - п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ Гр 1014-2015 |

| 3.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 п.7, п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ТКП 45-4.02-273-2012 ТКП 45-3.02-90-2008 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ.МН 1003-2007 п.7, п.8 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |