|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3112 |
|  | от «31» марта 2009г. |
|  | На 4 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» января 2010 г.

### электрофизической лаборатории

### Коммунального производственно-торгового унитарного предприятия

### «Брестское областное управление местной промышленности»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 Заземляющие устройства | 13.260 17.220.20 91.120.40 | Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 ГОСТ 30339-95 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 29.160.01 29.240.99 | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ПУЭ §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
| 3 Силовые кабельные линии до 1000 В | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ПУЭ §1.8.37 п.2 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
| 4 Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 29.160 | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б7.3 ПУЭ §1.8.15 п.2 табл.1.8.8 |  | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |  |
| 5 Огнетушители переносные порошковые | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.24 Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации НПБ 28-2001» (НПБ 28-2001) п.53 |  | СТБ 11.13.04-2009 п.8.17 НПБ 28-2001 п.53 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Огнетушители переносные порошковые | 13.220.20 | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.35 |  | СТБ 11.13.04-2009 п.8.25 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Прочность и герметичность гибкого шланга |  |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.36 |  | СТБ 11.13.04-2009 п.8.25 ГОСТ 24054-80 |
| 6 Огнетушители переносные углекислотные | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытании пробным давлением |  |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.24 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2005 № 56 |  | СТБ 11.13.04-2009 п.8.17 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2005 № 56 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.35 |  | СТБ 11.13.04-2009 п.8.25 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Прочность и герметичность гибкого шланга |  |  | СТБ 11.13.04-2009 п.5.36 |  | СТБ 11.13.04-2009 п.8.25 ГОСТ 24054-80 |
| 7 Огнетушители передвижные порошковые (общая масса от 20 кг до 100 кг) | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытательном давлении |  |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.20 НПБ 28-2001 п.53 |  | СТБ 11.13.10-2009 п.8.18 НПБ 28-2001 п.53 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.26 |  | СТБ 11.13.10-2009 п.8.23 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Герметичность гибкого шланга в сборе с запорно-пусковым устройством |  |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.31 |  | СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.23, 8.24 ГОСТ 24054-80 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 8 Огнетушители передвижные углекислотные (общая масса от 20 кг до 100 кг) | 13.220.20 | Прочность корпуса огнетушителя при испытательном давлении |  |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.20 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2005 № 56 |  | СТБ 11.13.10-2009 п.8.18 НПБ 28-2001 п.54 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2005 № 56 |
|  |  | Герметичность запорно-пускового устройства |  |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.26 |  | СТБ 11.13.10-2009 п.8.23 ГОСТ 24054-80 |
|  |  | Герметичность гибкого шланга в сборе с запорно-пусковым устройством |  |  | СТБ 11.13.10-2009 п.5.31 |  | СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.23, 8.24 ГОСТ 24054-80 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень