|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3791 от 15 сентября 2008 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 ноября 2021 года

участка ремонта и поверки измерительных приборов,

испытаний средств индивидуальной защиты мастерской по ремонту

технических средств охраны, средств телекоммуникаций

Витебского областного управления Департамента охраны

Министерства внутренних дел Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чкалова, д. 43, 210041, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.219-2011 |
| 2.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 Приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.219-2011 |
| 2.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.219-2011 |
| 2.3* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.219-2011 |
| 2.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.219-2011 |
| 3.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.219-2011 |
| 4.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17.2 приложение Е таблица Е.1 | МВИ.ВТ.219-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

Руководитель органа по

аккредитации Республики

Беларусь – директор

государственного

предприятия «БГЦА»                _________________                   Е.В. Бережных

(подпись) 	        (инициалы, фамилия)

М.П.