Область аккредитации от «21» мая 2012 года

производственной лаборатории

Калинковичского хлебозавода – филиала

Открытого акционерного общества « Гомельхлебпром»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Объекты внешней среды (рабочие места в производственных и служебных помещениях) |  | 1.1 Мощность эквивалентной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2. Пищевые продукты |  | 2.1 Отбор проб 2.2 Содержание радионуклидов цезия-137 (УА и ОА) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 МВИ.МН 1823-2007 |
| 3. Вода питьевая |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Содержание радионуклидов цезия-137 (ОА) | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | СТБ ГОСТ Р 51593-2001, п.5.1 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4. Хлеба белорусские |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Внешний вид, посторонние включения, признаки болезней и плесени 4.3 Состояние мякиша, вкус и запах, хруст от минеральной примеси 4.4 Средняя масса изделия и отклонение средней массы от установленной массы 4.5 Влажность мякиша 4.6 Кислотность мякиша 4.7 Пористость мякиша | СТБ 639-95 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-11, п.4 СТБ 2160-11, п.5.1 СТБ 2160-11, п.5.2 СТБ 2160-11, п.7 ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5670-96, п.5.1 ГОСТ 5669-96 |

07.02.2014

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Изделия хлебобулочные диетические и обогащенные 5. Хлеб из пшеничной муки 5. Изделия булочные и сдобные |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Внешний вид, посторонние включения, признаки болезней и плесени 5.3 Состояние мякиша, вкус и запах, хруст от минеральной примеси 5.4 Средняя масса изделия и отклонение средней массы от установленной массы 5.5 Влажность мякиша 5.6 Кислотность мякиша 5.7 Пористость мякиша 5.8 Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество 5.9 Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество | СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-11, п.4 СТБ 2160-11, п.5.1 СТБ 2160-11, п.5.2 СТБ 2160-11, п.7 ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5670-96, п.5.1 ГОСТ 5669-96 ГОСТ 5672-68, п.4 ГОСТ 5668-68, п.4 |
| 6. Пироги |  | 6.1 Отбор проб 6.2 Внешний вид, посторонние включения, признаки болезней и плесени 6.3 Состояние мякиша, вкус и запах, хруст от минеральной примеси 6.4 Средняя масса изделия и отклонение средней массы от установленной массы 6.5 Массовая доля начинки 6.6 Массовая доля влаги 6.7 Кислотность 6.8 Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 6.9 Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество | СТБ 703-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-11, п.4 СТБ 2160-11, п.5.1 СТБ 2160-11, п.5.2 СТБ 2160-11, п.7 СТБ 703-2003, п.5.5 ГОСТ 21094-75 ГОСТ 5670-96, п.5.1 ГОСТ 5668-68, п.4 ГОСТ 5672-68, п.4 |
| 7. Торты и пирожные |  | 7.1 Отбор проб 7.2 Характеристика п/ф и готового продукта 7.3 Масса нетто (изделия) 7.4 Массовая доля влаги 7.5 Массовая доля общего сахара в пересчете на сухое вещество 7.6 Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество | СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.13 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 5900-73, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 ГОСТ 5899-85, п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Бисквиты |  | 8.1 Отбор проб 8.2 Форма, поверхность, цвет, вид в разрезе, вкус и запах 8.3 Масса нетто (изделия) 8.4 Массовая доля влаги 8.5 Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество 8.6 Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество | СТБ 549-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.12 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 5900-73, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 ГОСТ 5899-85, п.2 |
| 9. Рулеты бисквитные |  | 9.1 Отбор проб 9.2 Форма, поверхность, вид в разрезе, вкус и запах 9.3 Масса нетто (изделия) 9.4 Влажность 9.5 Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество 9.6 Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 9.7 Толщина пласта выпеченного полуфабриката | ГОСТ 14621-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.13 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 5900-73, п.2 ГОСТ 5899-85, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 ГОСТ 5897-90, п.3.2.1 |
| 10. Кексы |  | 10.1 Отбор проб 10.2 Вкус, запах, форма, вид в изломе 10.3 Масса нетто (изделия) 10.4 Массовая доля влаги 10.5 Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество 10.6 Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 10.7 Щелочность | ГОСТ 15052-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.15 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 5900-73, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 ГОСТ 5899-85, п.2 ГОСТ 5898-87, п.4 |
| 11. Изделия кондитерские пряничные |  | 11.1 Отбор проб 11.2 Форма, поверхность, цвет, вкус и запах, вид в изломе 11.3 Масса нетто (изделия) 11.4 Массовая доля влаги 11.5 Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество 11.6 Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 11.7 Щелочность | ГОСТ 15810-96 ТУ РБ 400010674.001-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, пп.2.11, 2.12 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 5900-73, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 ГОСТ 5899-85, п.2 ГОСТ 5898-87, п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Сладости мучные |  | 12.1 Отбор проб 12.2 Внешний вид, вид в изломе или на разрезе, вкус и запах 12.3 Посторонние включения, хруст от минеральной примеси 12.4 Масса нетто (изделия) 12.5 Массовая доля влаги 12.6 Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество 12.7 Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество | СТБ 927-2008 ТУ BY 400010674.003-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 5897-90, п.2 СТБ 927-2008, п.5.4 ГОСТ 5897-90, п.4 ТУ BY 400010674. 003-2006, п.3.10 ГОСТ 5900-73, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 ГОСТ 5899-85, п.2 |
| 13. Сладости сахарные |  | 13.1 Отбор проб 13.2 Форма, поверхность, цвет, структура и консистенция, вкус и запах 13.3 Масса нетто (изделия) 13.4 Массовая доля влаги 13.5 Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество 13.6 Массовая доля общего жира в пересчете на сухое вещество | СТБ 934-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, пп.2.1, 2.5 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 5900-73, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 ГОСТ 5899-85, п.2 |
| 14. Изделия слоеные |  | 14.1 Отбор проб 14.2 Масса нетто (изделия) 14.3 Внешний вид, состояние мякиша, вкус, запах 14.4 Массовая доля влаги 14.5 Температура в толще полуфабриката 14.6 Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 14.7 Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество | ТУ РБ 101163237.199-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5904-82, п.2.11 ГОСТ 5897-90, п.4 ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 5900-73, п.2 ТУ РБ 101163237. 199-2003, п.3.3 ГОСТ 5899-85, п.2 ГОСТ 5903-89, п.5 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                        Т.А. Николаева