Приложение №1

к  аттестату  аккредитации

BY/ 112.02.2.0. 2584

от "30" июня 2006 года

на  бланке № ___________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 30 » июня 2014 года

бригады по оказанию услуг по принципу «одного окна»

Витебского сельского района электрических сетей

филиала «Витебские электрические сети»

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Витебскэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.ВТ. 222 - 2012 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ. 200 - 2012 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ. 200 - 2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ. 199 - 2013 |
| Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ. 222 - 2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева