|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2586 от 30 июня 2006 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» июня 2019 года

бригады по оказанию услуг по принципу «одного окна» Шумилинского района электрических сетей филиала «Витебские электрические сети»

Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.222-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.200-2012 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами с измерениемпереходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.200-2012 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.199-2012 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1000В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ.222-2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора Государственного

предприятия «БГЦА»								В.А.Шарамков