|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3081 от «31» мая 2007 года на бланке 0000554 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 ноября 2016 года

### подразделения радиационного контроля

### Производственного  унитарного предприятия «Брествторчермет»

| ### № пунктов | ### Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Металлолом | А100.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.03.2016 № 42 | МВИ.МН 2210-2007 п.8.2 |
| 1.2 |  | А100.Б04 | Плотность потока альфа-частиц |  | МВИ.МН 2210-2007 п.8.3.1 |
| 1.3 |  | А100.Б04 | Плотность потока бета-частиц |  | МВИ.МН 2210-2007 п.8.3.2 |
| 2.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания | А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | А77.Б04 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                             Т. А. Николаева