|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4414 |
| --- | --- | --- |
|  |  | от «19» июля 2013 г. |
|  |  | на бланке № |
|  |  | на 2 листах |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Лаборатории по контролю и диагностике изоляционных покрытий и

# средств ЭХЗ

Открытого акционерного общества «Полоцктранснефть Дружба»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение суммарного потенциала сооружения | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (табл.4,5) | ГОСТ 9.602-2005 приложение С |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Измерение поляризационного потенциала | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(табл.4,5) ГОСТ 9.602-2005 (табл. 9) | ГОСТ 9.602-2005 приложение Р |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Определение опасного влияния блуждающего тока | ГОСТ 9.602-2005 (п. 7.2.) | ГОСТ 9.602-2005 приложение Г |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  | Переходное электрическое сопротивление покрытия на законченном строительством участках трубопровода | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (табл. 2 п.16, табл.3 п.8) ГОСТ 9.602-2005 (табл. 7 п.12, табл. 8 п.10) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (приложение Д), ГОСТ 9.602-2005 приложение М |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.29.4 | МВИ.ДРУЖБА.ЛКД ЭХЗ.45-2012 «Сопротивление заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта и активных сопротивлений. Методика выполне-ния измерений измерителем сопро-тивления заземления Ф4103-М1» |

ВY/112 02.2.0. 								Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трасса трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных |  | Определение наличия блуждающих токов в земле |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2005 (п.4.7) | ГОСТ 9.602-2005 приложение Д |
| Грунты по трассе трубопроводов стальных магистральных, сооружений подземных |  |  | Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению | ГОСТ 9.602-2005 (табл.1) | ГОСТ 9.602-2005, приложение А (А. 1), МВИ.ДРУЖБА.ЛКД ЭХЗ.45-2012 «Сопротивление зазем-ляющих устройств, удельного сопротивления грунта и активных сопротивлений. Методика выполнения измерений измерителем сопротивления заземления Ф4103-М1» |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  |  | Измерение параметров коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий (методы интенсивных измерений) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001(п.6.6) | МВИ ПЛ 44-2011 «Параметры коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий подземных трубопроводов. Методика измерения защитного потенциала и воронок напряжения» |
| Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные |  |  | Толщина защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (табл.1) ГОСТ 9.602-2005 (табл.6) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.6.2.5 МВИ ПЛ 43-2011 «Методик а выполнения измерений прибором Константа К5 толщины изоляционных покрытий» |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»             			           	     Т.А. Николаева