|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0424 |  |  |
|  | от «24» ноября 1997 года |  |  |
|  | на бланке |  |  |
|  | на 9 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа.2021 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| испытательного центра Службы метрологии и испытаний Открытого акционерного общества «Экран» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Нормандия-Неман, 167, 222514, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |

| 1.1* | Электрооборудование автотракторное | 27.90/ 39.000 27.90/ 22.000 | Испытания на повышенную частоту вращения | ГОСТ 3940-2004 п. 4.21 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 27.90/ 25.098 | Испытание на нагревание | ГОСТ 3940-2004 п. 4.18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.8 |
| 1.3* |  | 27.90/ 39.000 | Проверка коммутации | ГОСТ 3940-2004 п. 4.17 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.12 |
| 1.4* |  | 27.90/ 29.113 27.90/ 22.000 | Испытание электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции | ГОСТ 3940-2004 п. 4.15; п. 4.16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.9; п. 6.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5* | Электрооборудование автотракторное | 27.90/ 26.095 | Испытания механической прочности зажимов | ГОСТ 3940-2004 п. 4.22 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.15 |
| 1.6* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты от проникновения посторонних тел и пыли | ГОСТ 3940-2004 п. 4.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14254-2015 IP первая цифра 2…5 ГОСТ 3940-2004 п. 6.3 |
| 1.7* |  | 27.90/ 26.141 | Испытание степени защиты от проникновения воды | ГОСТ 3940-2004 п. 4.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14254-2015 IP вторая цифра 3…5, 7 ГОСТ 3940-2004 п. 6.4 |
| 1.8* |  | 27.90/ 40.000 | Проверка взаимозаменяемости изделий | ГОСТ 3940-2004 п. 4.24 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.17 |
| 1.9* |  | 27.90/ 36.100 | Испытания в объеме гарантийной наработки и надежности | ГОСТ 3940-2004 п. 4.26, табл. 7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.18, п. 6.19, табл. 7 |
| 1.10* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка контролируемых параметров | ГОСТ 3940-2004 Табл. 7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 Табл. 7 |
| 1.11* |  | 27.90/ 29.061 | Проверка внешнего вида, маркировки, габаритных, установочных и присоединительных размеров | ГОСТ 3940-2004 п. 4.1, п. 4.28 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940 -2004 Табл. 7 |
| 1.12* |  | 27.90/ 26.095 | Испытания на вибро- и ударопрочность | ГОСТ 3940-2004 п. 4.20 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.13 |
| 1.13* |  | 27.90/ 26.080 | Испытания на теплостойкость | ГОСТ 3940-2004 п. 4.12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* | Электрооборудование автотракторное | 27.90/ 26.080 | Испытания на холодостойкость | ГОСТ 3940-2004 п. 4.12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.6 |
| 1.15* |  | 27.90/ 26.080 | Пониженное атмосферное давление | ГОСТ 3940-2004 п. 4.14 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 4.14 |
| 1.16* |  | 27.90/ 26.080 | Испытание на влагостойкость | ГОСТ 3940-2004 п. 4.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.7 |
| 1.17* |  | 27.90/ 26.045 | Воздействие топливно-смазочных материалов | ГОСТ 3940-2004 п. 4.23.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п. 6.16.2 |
| 2.1* | Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин | 27.12/ 29.061 | Контроль внешнего вида, габаритные и установочные размеры | ГОСТ 25176-82 п. 2.1 ГОСТ 12997-84 п. 2.19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.2 |
| 2.2* |  | 27.12/ 41.000 | Маркировка и упаковка | ГОСТ 25176-82 п. 2.19 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.2 |
| 2.3* |  | 27.12/ 29.040 | Контроль массы | ГОСТ 25176-82 п. 2.13.1 ГОСТ 12997-84 п. 2.34 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.32 |
| 2.4* |  | 27.12/ 22.000 | Контроль выходных сигналов | ГОСТ 25176-82 п. 2.7 ГОСТ 12997-84 п. 2.21 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин | 27.12/ 26.095 | Воздействие вибрационных нагрузок | ГОСТ 25176-82 п. 2.12.6 ГОСТ 12997-84 п. 2.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.6 |
| 2.6* |  | 27.12/ 26.095 | Воздействие ударных нагрузок | ГОСТ 25176-82 п. 2.12.5 ГОСТ 12997-84 п. 2.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.6 |
| 2.7* |  | 27.12/ 26.095 | Воздействие резонансных частот | ГОСТ 25176-82 п. 2.12.5 ГОСТ 12997-84 п. 2.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.6 |
| 2.8* |  | 27.12/ 26.080 | Испытание на воздействие - повышенной (пониженной) температуры окружающего воздуха; - относительной влажности окружающего воздуха | ГОСТ 12997-84 п. 2.3, п. 2.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.3, п. 5.4 |
| 2.9* |  | 27.12/ 26.095 | Прочность при транспортировании | ГОСТ 12997-84 п. 2.24 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.20 |
| 2.10* |  | 27.12/ 26.141 | Степень защиты от проникновения воды, пыли и посторонних тел (частиц) | ГОСТ 12997-84 п. 2.25 ГОСТ 14254-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.23, п. 5.24 ГОСТ 14254-2015 |
| 2.11* |  | 27.12/ 36.100 | Показатели надежности | ГОСТ 12997-84 п. 2.32 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12997-84 п. 5.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Жгуты проводов для автотракторного оборудования | 27.32/ 41.000 | Маркировка | ГОСТ 23544-84 п. 1.5 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23544-84 п. 5.4 ГОСТ 18620-86 |
| 3.2* |  | 27.32/ 29.061 | Проверка размеров, конструкции | ГОСТ 23544-84 р. 1 (кроме п. 1.5) п.п. 2.1, 2.3, 2.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23544-84 п. 4.2 |
| 3.3* |  | 27.32/ 22.000 | Требования к электрическим параметрам: -проверка целостности цепей; -падение напряжения | ГОСТ 23544-84 п.п. 2.5.1-2.5.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23544-84 п.п. 4.3.1-4.3.3 |
| 3.4* |  | 27.32/ 26.095 | Требования к стойкости при механических воздействиях: -усилие отрыва; -усилие соединения и разъединения; -усилие извлечения; -вибропрочность; -ударопрочность | ГОСТ 23544-84 п.п. 2.6.1-2.6.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23544-84 п.п. 4.4.1-4.4.6, п. 4.4.8 ГОСТ 20.57.406-81 метод 103-1.6, метод 104-1 |
| 3.5* |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к климатическим воздействиям | ГОСТ 23544-84 п.п. 2.7.1-2.7.5; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23544-84 п. 4.5 ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1, метод 203-1, метод 205-1 |
| 3.6* |  | 27.32/ 26.045 | Стойкость к воздействию бензина, дизтоплива | ГОСТ 23544-84 п. 2.9 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23544-84 п. 4.7 |
| 4.1* | Изделия электро- технические | 26.11/ 26.080 27.11/ 26.080 27.12/ 26.080 27.32/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воздействие повышенной рабочей и повышенной предельной температуры среды | ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15151-69 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 методы 201-1.1, 201-1.2, 201-2.1, 201-2.2, 202-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | Изделия электро- технические | 26.11/ 26.080 27.11/ 26.080 27.12/ 26.080 27.32/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воздействие пониженной рабочей и пониженной предельной температуры среды | ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15151-69 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 методы 203-1, 204-1 |
| 4.3* |  |  | Испытания на воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 методы 205-1, 205-2, 205-4 |
| 4.4* |  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 20.57.406-81 методы 207-1, 207-2, 207-3, 208-1, 208-2 |
| 5.1* | Изделия электротехнические | 26.11/ 26.095 27.11/ 26.095 27.12/ 26.095 27.32/ 26.095 27.90/ 26.095 | Испытания на воздействие: синусоидальной вибрации: -вибропрочность; -виброустойчи-вость; -резонансные частоты | ГОСТ 17516.1-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 20.57.406-81 методы 103-1.1- 103-1.4, 103-1.6, 103-2, 103-4 ГОСТ 20.57.406-81 методы 102-1, 102-2 ГОСТ 20.57.406-81 метод 101-1 |
| 5.2* |  |  | Испытания на воздействия ударных нагрузок: -ударопрочность; -удароустойчи-вость; -одиночные удары |  | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 105-1 ГОСТ 20.57.406-81 метод 106-1 |
| 5.3* |  |  | Испытания на прочность при транспортировании | ГОСТ 23216-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23216-78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | Изделия электронной техники и электротехнические изделия | 26.11/ 26.080 27.11/ 26.080 27.12/ 26.080 27.32/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.24.7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 метод 209-1 |
| 6.2* |  | 26.11/ 26.080 27.11/ 26.080 27.12/ 26.080 27.32/ 26.080 27.90/ 26.080 | Испытания на воздействие инея и росы при температуре минус (253) 0С | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.21 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 метод 206-1 |
| 6.3* |  | 26.11/ 26.141 27.11/ 26.141 27.12/ 26.141 27.32/ 26.141 27.90/ 26.141 | Испытания на воздействие пыли | ГОСТ 20.57.406-81 п. 2.27 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 метод 212-1 |
| 6.4* |  | 26.11/ 26.141 27.11/ 26.141 27.12/ 26.141 27.32/ 26.141 27.90/ 26.141 | Степень защиты от проникновения внутрь посторонних тел и воды: испытание на воздействие посторонних тел и воды | ГОСТ 14254-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14254-2015 IР первая цифра: 2…5 вторая: 3…5, 7 |
| 7.1* | Электрообору-дование автотракторное | 27.90/ 39.000 27.90/ 22.000 | Испытания на повышенную частоту вращения | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.21 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* | Электрооборудование автотракторное | 27.90/ 25.098 | Испытание на нагревание | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.18 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.8 |
| 7.3* |  | 27.90/ 39.000 | Проверка коммутации | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.17 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.12 |
| 7.4* |  | 27.90/ 29.113 27.90/ 22.000 | Испытание электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.15; п. 4.16 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.9; п. 6.11 |
| 7.5* |  | 27.90/ 26.095 | Испытания механической прочности зажимов | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.22 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.15 |
| 7.6* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты от проникновения посторонних тел и пыли | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.3 |
| 7.7* |  | 27.90/ 26.141 | Испытание степени защиты от проникновения воды | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.8 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.4 |
| 7.8* |  | 27.90/ 40.000 | Проверка взаимозаменяемости изделий | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.24 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.17 |
| 7.9* |  | 27.90/ 36.100 | Испытания в объеме гарантийной наработки и надежности | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.26, табл. 7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.18, п. 6.19, табл. 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10* | Электрооборудование автотракторное | 27.90/ 22.000 | Проверка контролируемых параметров | ГОСТ Р 52230-20041 Табл. 7 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 Табл. 7 |
| 7.11* |  | 27.90/ 29.061 | Проверка внешнего вида, маркировки, габаритных, установочных и присоединительных размеров | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.1, п. 4.28 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 Табл. 7 |
| 7.12* |  | 27.90/ 26.095 | Испытания на вибро- и ударопрочность | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.20 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.13 |
| 7.13* |  | 27.90/ 26.080 | Испытания на теплостойкость | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.5 |
| 7.14* |  | 27.90/ 26.080 | Испытания на холодостойкость | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.12 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.6 |
| 7.15* |  | 27.90/ 26.080 | Пониженное атмосферное давление | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.14 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.14 |
| 7.16* |  | 27.90/ 26.080 | Испытания на влагостойкость | ГОСТ Р 52230-20041 п. 4.13 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52230-20041 п. 6.7 |

Примечание:

1- применение стандарта ГОСТ Р 52230-2004 распространяется только на продукцию, поставляемую в Российскую Федерацию;

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Е.В.Бережных