|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1343 от 15 мая 2000 года На бланке На 19 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 декабря 2021 года

производственной лаборатории

Производственного унитарного предприятия

«Калинковичский молочный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Суркова, 10, 247710, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко коровье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |
| 1.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённый постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | СТБ 1598-2006, п.6.2 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 1.5* |  | - 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.6* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |
| 1.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |
| 1.10* |  | 10.51/12.042 | Определение соды |  | ГОСТ 24065-80, п.2 |

| 1.11* |  | Молоко коровье | 10.51/12.042 | Определение аммиака | СТБ 1598-2006 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24066-80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* |  |  | 10.51/12.042 | Определение перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 1.13* |  |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |
| 1.14* |  |  | 10.51/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п.6 ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |
| 1.15* |  |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.7 |  |
| 1.16* |  |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков (качественный анализ) |  | ГОСТ 32219-2013, п.5.2.1, 5.4.1 |  |
| 1.17* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |  |
| 2.1* |  | Молоко обезжиренное | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 2.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, консистенция, цвет) | СТБ 2263-2016 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Министров от 25.01.2021 №37 | СТБ 2263-2016, п.п.7.2,7.3 ГОСТ 28283-2015 |  |
| 2.3* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 2.4* |  |  | - 01.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |  |
| 2.5* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.5 |  |
| 2.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 2.7* |  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ3623-2015, п.7.1 |  |
| 2.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 2.9* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 2.10* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 2.11* |  |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.7 |  |
| 2.12* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 2.13* |  |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков (качественный анализ) |  | ГОСТ 32219-2013, п.5.2.1, 5.4.1 |  |
| 3.1* |  | Пахта-сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 3.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ РБ 100098867.164-2020 ГН, утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.164-2020, п.3.2 |  |
| 3.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.5 |  |
| 3.4* |  |  | - 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |  |
| 3.5* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 3.6* |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 3.7* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ32901-2014, п.8.4 |  |
| 3.8* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 4.1* |  | Сливки из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.3 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.3 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.3 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.3 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2.1, 2.3 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.3 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 4.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 2277-2016 ГН, утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2277-2016, п.7.2 ГОСТ 28283-2015 |  |
| 4.3* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 4.4* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 4.5* |  |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |
| 4.6* |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 4.7* |  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |  |
| 4.8* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 4.9* |  |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016, п.7 |  |
| 4.10* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 4.11* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 4.12* |  |  | 10.51./08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 5.1* |  | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 5.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ РБ 100098867.119-2001 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.119-2001, п.5.2 |  |
| 5.3* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 5.4* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |  |
| 5.5* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |  |
| 5.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91, п.5; ТУ РБ 100098867.119-2001, п.5.4.1 |  |
| 5.7* |  |  | - 01.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |  |
| 5.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 5.9* |  | Сыворотка молочная | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ТУ РБ 100098867.119-2001 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 5.10* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |  |
| 5.11* |  |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков(качественный анализ) |  | ГОСТ32219-2013, п.5.2.1, 5.4.1 |  |
| 6.1* |  | Молоко питьевое пастеризованное, топленое Молоко пастеризованное для переработки | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1,4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 6.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 1746-2017 ТУ BY 100098867.221-2007 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28283-2015 СТБ 1746-2017, п.п.7.2, 7.3 ТУ BY 100098867.221-2007, п.4.2 |  |
| 6.3* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 6.4* |  |  | - 01.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |  |
| 6.5* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 СТБ ISO 2446-2009 |  |
| 6.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 6.7* |  |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 6.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 ГОСТ 26754-85 |  |
| 6.9* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 6.10* |  |  | 10.51/29.040 | Объем продукта (номинальный объем) |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 СТБ 1746-2017, п.7.5 |  |
| 6.11* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 6.12* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 6.13* |  |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков (качественный анализ) |  | ГОСТ 32219-2013, п.5.2.1, 5.4.1 |  |
| 7.1* |  | Напиток молочный пастеризованный | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 7.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ РБ 690253379.002-2004 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 690253379.002-2004, п.4.5 |  |
| 7.4* |  |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |  |
| 7.5* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |  |
| 7.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78, п.2 |  |
| 7.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 7.9* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 7.10* |  |  | 10.51/29.040 | Объем продукта (номинальный объем) |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 |  |
| 7.11* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 |  |
| 7.12* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |  |
| 8.1* |  | Кефир Биокефир «Бодрость» | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 8.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 970-2017 ТУ РБ 190268633.001-2001 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 970-2017, п.7.2 ТУРБ190268633.001-2001, п.4.4 |  |
| 8.3* |  |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017, п.7.11 ТУ РБ 190268633.001-2001, п.4.3 |  |
| 8.4* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 8.5* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 8.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 8.7* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |  |
| 8.8* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 8.9* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 8.10* |  | Кефир Биокефир «Бодрость» | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии фасованного продукта | СТБ 970-2017 ТУ РБ 190268633.001-2001 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 | СТБ 8035-2012 |  |
| 8.11* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 8.12* |  |  | 10.51/01.086 | Количествово молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 8.13* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.14* |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | Инструкция по применению № 071-0210 «Метод определения бифидобактерий в пищевых продуктах», утв. Минздравом 19.03.2010г. |  |
| 9.1* |  | Продукты кисломолочные жидкие Биоряженка | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 9.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 2206-2017 ТУ BY 191212488.012-2012 ТУ BY 191212488.020-2013 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2206-2017, п.7.2, 7.3 ТУ BY 191212488.012-2012 п.п.4.2-4.4 ТУ BY 191212488.020-2013 п.4.2 |  |
| 9.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 9.4* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 9.5* |  |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |  |
| 9.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 9.7* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 9.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 ГОСТ 26754-85 |  |
| 9.9* |  |  | 10.51/29.040 | Масса фасованного продукта Среднее содержимое партии |  | СТБ 2206-2011, п.7.5 ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |  |
| 9.10* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 9.11* |  | Продукты кисломолочные жидкие Биоряженка | 10.51/01.086 | Количествово молочнокислых микроорганизмов | СТБ 2206-2017 ТУ BY 191212488.012-2012 ТУ BY 191212488.020-2013 ГН,утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 9.12* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 9.13* |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | Инструкция по применению № 071-0210, утв. Минздравом 19.03.2010г. |  |
| 10.1* |  | Сметана, биосметана | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.5 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.5 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 10.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 1888-2016 ТУ BY 191212488.026-2013 ТУ BY 190698789.007-2007 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1888-2016, п.7.2 ТУ BY191212488.026-2013 п.4.4 |  |
| 10.3* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.2 |  |
| 10.4* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 10.5* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.5 |  |
| 10.6* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого молочного остатка |  | ТУ BY 190698789.007-2007, п.4.4 |  |
| 10.7* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 10.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 10.9* |  |  | 10.51/29.040 | Масса фасованного продукта |  | СТБ 8035-2012 |  |
| 10.10* |  |  | 10.51/29.040 | Среднее содержимое партии |  | СТБ 8035-2012 |  |
| 10.11* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 10.12* |  |  | 10.51/01.086 | Количествово молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 10.13* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.14* |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | Инструкция по применению № 071-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 . |  |
| 11.1* | Творог. Творог «Столовый» Биотворог |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.6 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.6 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 11.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 315-2017 ТУ BY 100098867.245-2010 ТУ BY 191212488.017-2013 ТУ BY 690253379.006-2005 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 315-2017 п.7.2 ТУ BY 100098867.245-2010, п.3.2, 3.3 ТУ BY 191212488.017-2013 п.4.2, 4.3 ТУ BY 690253379.006-2005, п.4.3 |  |
| 11.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 11.4* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.3 |  |
| 11.5* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |  |
| 11.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99, п.5 |  |
| 11.7* |  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |  |
| 11.8* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого молочного остатка |  | ТУ BY 690253379.006-2005, п.4.5 |  |
| 11.9* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 11.10* |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто Среднее содержимое партии |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 СТБ 8035-2012 СТБ 8019-2002 |  |
| 11.11* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 11.12* |  |  | 10.51/01.086 | Количествово молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 11.13* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 11.14* |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | Инструкция по применению № 071-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 |  |
| 12.1* | Масса обезжиренная сладкая |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.6 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.6 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 12.2* | Масса обезжиренная сладкая |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 2283-2016 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2283-2016, п.7.2, п.7.3 |  |
| 12.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 12.4* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.3 |  |
| 12.5* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |  |
| 12.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78, п.2 |  |
| 12.7* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99, п.5 |  |
| 12.8* |  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |  |
| 12.9* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 12.10* |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8035-2012 |  |
| 12.11* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 12.12* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 13.1* | Продукт творожный «Калейдо-скоп» |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.6 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.6 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 13.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ BY 690253379.065-2011 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 690253379.065-2011, п.4.4 |  |
| 13.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 13.4* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.3 |  |
| 13.5* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |  |
| 13.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78, п.2 |  |
| 13.7* |  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |  |
| 13.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 13.9* |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 СТБ 8035-2012 СТБ 8019-2002 |  |
| 13.10* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |  |
| 13.11* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 14.1* | Сыр плавленый пастообразный |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.1.5, 5.3 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.6 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.1.5, 5.3 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 14.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ РБ 100098867.089-2000 ГН утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.089-2000, п.4.4 |  |
| 14.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.3 |  |
| 14.4* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |  |
| 14.5* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.3 |  |
| 14.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.4 |  |
| 14.7* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 14.8* |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 |  |
| 14.9* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 14.10* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 |  |
| 14.11* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.1* | Йогурт молочный с фруктами |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 СТБ 1552-2017,п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 СТБ 1552-2017, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 15.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 1552-2017 ГН утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1552-2017, п.7.3, 7.4 |  |
| 15.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | СТБ 1552-2017, п.7.9 |  |
| 15.4* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1552-2017, п.7.11 ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 15.5* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | СТБ 1552-2017, п.7.12 ГОСТ 3626-73 п.3, п.2.4.3 |  |
| 15.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 3628-78, п.5 |  |
| 15.7* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 15.8* | Йогурт молочный с фруктами |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза | СТБ 1552-2017 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 15.9* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 15.10* |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8035-2012 |  |
| 15.11* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 15.12* |  |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 15.13* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.14* |  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | Инструкция по применению № 071-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 |  |
| 16.1* | Продукт йогуртный с фруктами |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.4 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 16.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ ВY 690253379.046-2005 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ ВY 690253379.046-2005, п.4.3 |  |
| 16.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.2 |  |
| 16.4* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 16.5* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |  |
| 16.6* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 16.7* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.5 |  |
| 16.8* |  |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.6.2 |  |
| 16.9* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 16.10* |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии фасованных продуктов |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 СТБ 8035-2012 |  |
| 16.11* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ9225-84, п.4.6 |  |
| 16.12* |  |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, п |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 17.1* | Сыворотка молочная пастеризованная |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 3.6, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 17.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ BY 100098867.371-2015 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.371-2015 п.п.4.2, 4.3 |  |
| 17.3* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |  |
| 17.4* |  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |  |
| 17.5* |  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |  |
| 17.6* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 17.7* |  |  | 10.51/29.040 | Объем продукта (номинальный объем) |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 |  |
| 17.8* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 17.9* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |  |
| 18.1* | Напиток на основе молочной сыворотки |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п. 3.6, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 | СТБ 1036-97, п.7.2.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.2 ГОСТ 9225-84, п.1 |  |
| 18.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ РБ 100722175.005-2001 ГН, утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100722175.005-2001, п.4.5 |  |
| 18.3* |  |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |  |
| 18.4* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78, п.2 |  |
| 18.5* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.4 |  |
| 18.6* |  |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015, п.7.1 |  |
| 18.7* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 18.8* |  |  | 10.51/29.040 | Объем продукта (номинальный объем) |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 |  |
| 18.9* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 18.10* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |  |
| 19.1* | Масло из коровьего молока |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.2.10 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.1.5, 5.2 ГОСТ 9225-84 п.1 | СТБ 1036-97 п.7.2.10 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.1.5, 5.2 ГОСТ 9225-84 п.1 |  |
| 19.2* | Масло из коровьего молока |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, внешний вид, вкус и запах, цвет) | СТБ 1890-2017 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1890-2017, п.7.2 |  |
| 19.3* |  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.6, 6А |  |
| 19.4* |  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.4.1 |  |
| 19.5* |  |  | 10.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.5 |  |
| 19.6* |  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.8 |  |
| 19.7* |  |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.4 |  |
| 19.8* |  |  | 10.41/08.037 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3. 4.2 |  |
| 19.9* |  |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.3 |  |
| 19.10* |  |  | 10.41/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 19.11* |  |  | 10.41/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8035-2012 |  |
| 19.12* |  |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 19.13* |  |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 19.14* |  |  | 10.41/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 20.1* | Молоко сгущенное и концентрированное |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.2.8 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.8 ГОСТ 9225-84 п.1 | СТБ 1036-97 п.7.2.8 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6,4.8 ГОСТ 9225-84 п.1 |  |
| 20.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ РБ 100098867.121-2001 ГН утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.121-2001, п.4.2 ГОСТ 29245-91, п.3 |  |
| 20.3* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ТУ РБ 100098867.121-2001, п.4.5 ГОСТ 30305.1-95, п.5 |  |
| 20.4* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.3 |  |
| 20.5* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке |  | ГОСТ 30648.2-99, п.4.6 |  |
| 20.6* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |  |
| 20.7* | Молоко сгущенное и концентрированное |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты восстановленного молока | ТУ РБ 100098867.121-2001 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91, п.7 |  |
| 20.8* |  |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |  |
| 20.9* |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |  |
| 20.10* |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 21.1* | Молоко сухое Молоко сухое обезжиренное быстрорастворимое Продукт сухой молочный |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1 | СТБ 1036-97 п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1 |  |
| 21.2* |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 1858-2009 ТУ BY 100098867.240-2009 ТУ BY 100098867.275-2011 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91, п.3 СТБ 1858-2009, п.7.2 |  |
| 21.3* |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 ГОСТ 30648.1-99 |  |
| 21.4* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30648.3-99 |  |
| 21.5* |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 ГОСТ 30648.4-99 п.4 СТБ 1858-2009, п.7.12 |  |
| 21.6* |  |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, п.7 СТБ 1858-2009, п.7.10 |  |
| 21.8* |  |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 СТБ 1858-2009, п.7.8 |  |
| 21.9* |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке |  | ГОСТ 30648.2-99; СТБ 1858-2009, п.7.6 ТУ BY 100098867.275-2011, п.3.4 |  |
| 21.10* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91, п.5 |  |
| 21.11* |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты |  | СТБ 1858-2009,п.7.13 ТУ BY 100098867.275-2011, п.3.3.1 |  |
| 21.12* |  |  | 10.51/08.149 | Относительная скорость растворения |  | ТУ BY 100098867.275-2011 п.3.8 |  |

| 21.13* | Молоко сухое Молоко сухое обезжиренное быстрорастворимое Продукт сухой молочный | 10.51/29.040 | Масса нетто продукта Среднее содержимое партии | СТБ 1858-2009 ТУ BY 100098867.240-2009 ТУ BY 100098867.275-2011 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91, п.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.14* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1 |  |
| 21.15* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 22.1* | Сыворотка молочная сухая | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.9 СТБ 1036-97 п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 |  | ГОСТ 26809.1-2014, п.3.6, 4.9 СТБ 1036-97 п.7.2.9 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 22.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ РБ 100098867.131-2001 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 29245-91, п.3 ТУ РБ100098867.131-2001, п.4.4 |
| 22.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 29246-91 |
| 22.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |
| 22.5* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  |  | ГОСТ 30305.4-95; ТУ РБ100098867.131-2001, п.4.3 |
| 22.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 23327-98 ТУ РБ100098867.131-2001, п.4.2 |
| 22.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  |  | ГОСТ 29248-91, п.5 |
| 22.8* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  |  | ГОСТ 29245-91, п.6 |
| 22.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 22.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 22.11* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей, плесеней |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 23.1* | Заменители цельного молока | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-2016 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1 |  | ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-2016 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1* | Сыры мягкие | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014, п.5.1.5, 5.3 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 |  | ГОСТ 26809.2-2014, п.5.1.5, 5.3 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 |
| 24.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет) | СТБ 2190-2017 Гигиенический норматив, «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Минздрава 21.6.2013 №52 ГН от 25.01.2021 №23 утв.Постановле нием Совета Мини-стров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 2190-2017, п.п.7.2, 7.3 |
| 24.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.3 |
| 24.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |
| 24.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | ГОСТ 3627-81, п.4 |
| 24.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92, п. 3.3.3 |
| 24.7* |  | 10.51/29.145 | Температура при выпуске с предприятия |  |  | ГОСТ 3622-68, п.2.23 |
| 24.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 |
| 25.1* | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012, п.5.1, 5.3 | ГОСТ 31862-2012, п.5.1, 5.3 |  |
| 25.2* |  | 100.09/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 25.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СанПиН 10-124 РБ 99, таблица 1 | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.3 |  |
| 25.4* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.3 |  |
| 25.5* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 |  |
| 26.1* | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73, п.2 | ГОСТ 3885-73, п.2 |  |
| 26.2* |  | 100.09/08.169 | рН | ГОСТ 6709-72 | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 27.1* | Молоко коровье сырое Молоко обезжиренное Сыворотка молочная Пахта-сырьё Сливки-сырьё Молоко пастеризованное для промпереработки Молоко и молочные (кисломолочные) продукты Творог и творожные изделия Сыры сычужные и плавленые Масло коровье Сухие молочные продукты Прочие продукты питания | 10.51/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (объемная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ - 99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода от 03.08.99г. | МВИ 179-95 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 27.2* |  | 10.51/04.125 | Содержание радионуклида стронция-90 (удельная активность) |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 28.1* | Рабочие места Окружающая среда | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольный уровень радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыля 02.08.2004г | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС); ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							              Е.В. Бережных