|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4358 от 14 февраля 2013 года на бланке _________ на 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  2  декабря  2016 года

лаборатории  вентиляции

Коммунального  производственного  унитарного предприятия

«Гомельводоканал»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, расход воздуха, давление, температура, влажность | СНБ 4.02.01-2003 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева