|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4885 от 02.12.2016 на бланке ____________ на 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 декабря 2016 года

сектора главного сварщика
Гродненского областного строительного унитарного предприятия 
«Гроднооблсельстрой»

| № пунктов | Наименованиеобъекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5), 6) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 СТБ ISO 5817-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2174-2011 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-3.05-167-2009 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения РБ. Утв. Постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 №6 с изменениями и дополнениями МЧС от 03.05.2014 № 14 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2 |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: *1 2), 5) -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 |  | А 22 Б 32 | Рентгенографическая дефектоскопия:*2 *11), 2), 3), 4) |  | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5), 6) -визуальный метод | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами*²: *1 2), 5) - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод:*2 *1 3), 5) |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4502-2012 (03-МВИ-001-2012) |
| 3.1 | Образцы сварных соединений | А 22 Б 32 | Оптический контроль: - внешний осмотр и измерения *³ *¹ 1), 2), 3), 4), 5), 6) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроатомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь, выполняющих сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Утв. Министерством архитектуры и строительства РБ 19.11.1998 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2 |  | А 22 Б 32 | Рентгенографическая дефектоскопия:*2 *11), 2), 3), 4) |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.3 |  | А 22 Б 29 | Механические испытания: - статическое растяжение*² *³ *¹ 1), 3), 6) - статический изгиб*² *³ *¹ 1), 3) |  | ГОСТ 6996-66 р. 2 ГОСТ 6996-66 р. 8 СТБ 2174-2011 р. 6 ГОСТ 6996-66 р. 2 ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 4.1 | Полиэтиленовые трубопроводы | А 100 Б 32 | Оптический контроль: *1 7) -визуальный метод | ГОСТ 11262-80 СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 ТКП 45-4.03-257-2012 | ГОСТ 23479-79 ТКП 45-4.03-257-2012, п.6.2.3 |
| 4.2 |  | А 100 Б 29 | Механические испытания: *1 7) - статическое растяжение |  | ГОСТ 11262-80 СТБ 2069-2010, п.6.4.3.2 СТБ ГОСТ Р 50838-97, п.8.5 ТКП 45-4.03-257-2012, п.6.2.4 – 6.2.7 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Газопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Металлоконструкции;

- Технологические трубопроводы;

- Грузоподъемные краны;

- Арматура, закладные детали железобетонных конструкций;

- Полиэтиленовые трубопроводы.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Радиографическая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм | - 2 ÷12 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали, мм Погрешность, мм | 0,6 ÷ 50 ± (0,01 + 0,005*Т) |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности - Ширина раскрытия несплошности, мкм | 2 - 1 ÷ 10 |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Образцы сварных соединений | Предельная прикладываемая нагрузка, кН Погрешность, % | 50 - ≥ 0,1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева