|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3622 от 16 февраля 2009 года На бланке _____________ На 2 листах Редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «09» ноября 2018 года

производственной испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Бикор»

| № пун-кта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30703-2001 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 СТБ 1565-2009 СТБ 1684-2006 СТБ 1749-2007 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СниП III-42-80 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 ТКП 415-2012 ТКП 417-2012 ТКП 420-2012 ТКП 45-5.09-33-2006 ТКП 45-1.04-37-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -вакуумно-пузырьковый метод |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 ТКП 169-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Основной металл | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -вакуумно-пузырьковый метод | ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.03-314-2018 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь от 21.03.2007 № 20 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 ТКП 169-2009 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.1 | Антикоррозионные покрытия | 24.10/ 32.089 | Измерение толщины покрытия: -магнитный метод |  | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 метод 6А |
| 3.2 |  | 24.10/ 29.119 | Измерение адгезии: -метод решетчатого надреза |  | ГОСТ 15140-78 СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| 3.3 |  | 24.10/ 32.115 | Определение сплошности покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.6.10 |
| 3.4 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод |  | СТБ 1684-2006, п.6.9 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева