|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3120 |
|  | от «30» июня 2009г. |
|  | На 11 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

электролаборатории Частного унитарного предприятия

по оказанию услуг «ЭКОН-АЛЬФА»

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
|  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 1 Силовые кабельные линии | 29.060.20 | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.37 п.2 |  | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка заземляющего устройства |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.30.10, Б.29.4 табл.Б.29.1 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 2 Электродвигатели переменного тока | 26.160.30 | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 |  | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 3 Заземляющие устройства | 13.260 91.120.40 | Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  |  |  | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 ПУЭ § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 |  | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  |  |  | ПУЭ § 1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 |  | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| 4 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл. 1.8.39 |  | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.140 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ § 1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 |  | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
| 5 Электроустановки в сельскохозяйственном производстве | 29.260.01 | Измерение напряжения прикосновения и шага |  |  |  | ТКП 181-2009 п.п. 6.12.4.15-6.12.4.18 табл.6.5 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-2001 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |  | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Установка счетчиков и электропроводка к ним | 17.040.01 | Определение высоты от уровня пола до коробки зажимов счетчика |  |  |  |  | ПУЭ §1.5.29 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение длины концов провода при присоединении счетчиков к электропроводке |  |  |  |  | ПУЭ §1.5.35 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 2 Заземлители | 17.040.01 | Определение наименьших размеров круглых и прямоугольных заземлителей |  |  |  |  | ПУЭ §1.7.72 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3 Заземляющие и нулевые защитные проводники | 17.040.01 | Определение минимальных размеров заземляющих и нулевых проводников |  |  |  |  | ПУЭ §1.7.78 табл. 1.7.1, СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.258, 3.259 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от стен помещения до заземляющих и нулевых защитных проводников при прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §1.7.85 |  |
| 4 Открытые электропроводки внутри помещений | 17.040.01 | Определение высоты от уровня пола или площадки обслуживания |  |  |  |  | ПУЭ §§ 2.1.52, 2.1.53 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между проводами при прокладке изолированных пересекающихся проводов (кабелей) |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.55 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение сечения электропроводки |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.33 табл.2.1.2 §2.1.14 табл.2.1.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету от провода (кабеля) до поверхности основания, конструкций и деталей из сгораемых материалов |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.39 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| Открытые электропроводки внутри помещений | 17.040.01 | Определение расстояния в свету между защищенными и незащищенными проводами, кабелем и трубопроводами при их пересечении |  |  |  |  | ПУЭ §§ 2.1.56, 2.1.57 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5 Электропроводки в чердачных помещениях | 17.040.01 | Определение высоты установки от уровня пола |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.69 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 6 Наружные электропроводки | 17.040.01 | Определение расстояния от проводов до поверхности земли (дороги) |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.76 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между проводами в пролете. Определение расстояния от проводов до стен и опорных конструкций |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.77 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от проводов (вводов) до поверхности земли, крыши |  |  |  |  | ПУЭ §2.1.79 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7 Токопроводы напряжением до 1 кВ | 17.040.01 | Определение расстояния от токоведущих частей токопроводов и шинопроводов до трубопроводов и технологического оборудования |  |  |  |  | ПУЭ §2.2.21 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между проводами и от проводов до стен зданий и заземленных конструкций |  |  |  |  | ПУЭ §2.2.22 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты размещения токопроводов в крановых пролетах |  |  |  |  | ПУЭ §2.2.27 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8 Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прокладка кабельных линий в земле | 17.040.01 | Определение глубины прокладки кабеля |  |  |  |  | ПУЭ §§ 2.3.15, 2.3.83, 2.3.84 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| прокладка кабельных линий в земле | 17.040.01 | Определение расстояния по горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.86 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от кабелей до стволов деревьев |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.87 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету от кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопровода, теплопровода при их параллельной прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.88 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при их параллельной прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.89 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от кабеля до оси пути железной дороги и электрифицированной дороги при их параллельной прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.90 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от кабеля до оси трамвайного пути при их параллельной прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.91 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния прокладки кабеля от автомобильной дороги при их параллельной прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.92 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния прокладки кабельных линий до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ и опор ВЛ при их параллельной прокладке |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.93 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| прокладка кабельных линий в земле | 17.040.01 | Определение расстояния между кабельными линиями и другими кабелями при их пересечении |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.94 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между кабелем и трубопроводом (нефте- и газопроводом) при их пересечении |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.95 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между кабелем и перекрытием теплопровода в свету при их пересечении |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.96 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение глубины заложения кабельных линий при пересечении с железными и автомобильными дорогами |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.97 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем при установке на кабельных линиях кабельных муфт |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.100 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| - прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях | 17.040.01 | Определение сечения кабеля |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.123 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение глубины прокладки кабеля и расстояния между группой силовых кабелей и группой контрольных кабелей |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.123 табл.2.3.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение наружного диаметра пучка кабелей, высоты слоев пучка кабелей в одном коробе и расстояния между огнепреградительными поясами внутри коробов |  |  |  |  | ПУЭ §2.3.124 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 9 Шины, провода, кабели распределительных устройств и подстанций | 17.040.01 | Определение расстояния между неизолированными токоведущими частями |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.14 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 10 Установка распределительных устройств в электропомещениях | 17.040.01 | Определение ширины и высоты проходов в свету |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.21 п.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния до наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.21 п.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.21 п.3 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты расположения над проходами неогражденных неизолированных токоведущих частей |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.21 п.5 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты размещения ограждения над проходами |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.21 п.6 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты ограждения неизолированных токоведущих частей |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.22 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение длины и ширины прохода; ширины и высоты дверей |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.23 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 11 Установка распределительных устройств в производственных помещениях | 17.040.01 | Определение высоты ограждения |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.24 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от сетчатого, сплошного или смешанного ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства |  |  |  |  | ПУЭ §§ 4.1.24, 4.1.14 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| Установка распределительных устройств в производственных помещениях | 17.040.01 | Определение ширины проходов |  |  |  |  | ПУЭ §§ 4.1.24, 4.1.21 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 12 Установка распределительных устройств на открытом воздухе | 17.040.01 | Определение высоты установки от уровня планировки |  |  |  |  | ПУЭ §4.1.28(1) | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 13 Размещение и установка электрооборудования | 17.040.01 | Расстояние между корпусом машины и стеной здания или между корпусами, между торцами рядом стоящих машин при наличии прохода с другой стороны машин |  |  |  |  | ПУЭ §5.1.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение ширины прохода обслуживания |  |  |  |  | ПУЭ §§ 5.1.13, 5.1.14 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты и ширины площадки обслуживания |  |  |  |  | ПУЭ §5.1.19 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14 Наружное освещение | 17.040.01 | Определение высоты установки светильников уличного освещения |  |  |  |  | ПУЭ §6.3.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или ее цоколя) для светильников уличного освещения |  |  |  |  | ПУЭ §6.3.20 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 15 Электрооборудование специальных установок | 17.040.01 | Определение расстояния между вводным устройством, распределительными щитами, распределительными пунктами и групповыми щитами и трубопроводами, газопроводами и газовыми счетчиками |  |  |  |  | ПУЭ §7.1.22 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| 16 Осветительная арматура и патроны | 17.040.01 |  |  | Определение сечения жил проводки |  |  | ПУЭ §§ 6.5.12, 6.5.13 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 17 Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций | 17.040.01 |  |  | Определение расстояния горизонтально положенных проводов от плит перекрытия |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.35 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение зазора между плинтусом, стеной и полом |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение толщины защитного слоя над каналом (трубой) и длины канала между протяжными нишами или коробками |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.39, 3.40 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 18 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах | 17.040.01 |  |  | Определение расстояния между точками крепления при прокладке открыто положенных стальных труб и вертикально положенных трубах (стояках) |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.47, 3.45 табл. 1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение заглубления трубы при скрытой прокладке в полу |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение расстояния между протяжными коробками (ящиками) |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.49 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 19 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах | 17.040.01 |  |  | Определение глубины прокладки трубы |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.50 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  | ##### И.И.Фицнер расшифровка подписи |  |  |  |
| Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах | 17.040.01 |  |  | Определение расстояния между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.51 табл.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение толщины бетонного раствора над трубами |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.52 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение высоты защищающей стальной конструкции |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.54 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20 Прокладка проводов и кабелей на стальном канате | 17.040.01 |  |  | Определение стре провеса каната между креплениями |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.29 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21 Устройство внутренних электрических сетей | 17.040 |  |  | Определение глубины прокладки кабельных линий |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.15.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение высоты установки выключателей от уровня пола |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.п. 15.29, 15.36, 15.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение высоты установки розеток от уровня пола |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.п. 15.29, 15.37 ПУЭ §7.1.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  |  |  | Определение высоты установки выключателей на стене от уровня пола |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.п. 15.36, 15.37 ПУЭ §7.1.40 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень