|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1452 от 01 апреля 1999 года на бланке ___________ на 19 листе Редакция 02 |
| --- | --- |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18»  февраля 2022  года

испытательной лаборатории

Коммунального жилищного унитарного  предприятия  "Уником"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| д. Солоное, станция очистки воды, 247220, г. Жлобин |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-19-2010/ ISO/TS 13530:2009 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-19-2010/ISO/TS 13530:2009 |  |
| 1.2* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003,утв. Постановление Минприроды № 13 от 30.03.2015 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 1.3* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-ион ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более ДИ: от 0,078 мг N/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |  |
| 1.4* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 (с разбавлением) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 1.5* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Минприроды № 13 от 30.03.2015 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.6* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.7* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.8* |  | 100.03/ 08.149 | Жесткость ДИ: от 0,1 ºЖ и более |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (Метод А) |  |
| 1.9* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.10* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 1.11* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация марганца ДИ: от 0,002 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.12* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,002- 0,5) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |  |
| 1.13* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.14* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | М 01-05-2012 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (издание 2012 г.) |  |
| 1.15* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация никеля ДИ: от 0,01 мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011 г.) |  |
| 1.16* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,09 мг/дм³ и более ДИ: от 0,02 мг N/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.17* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,0082 мг/дм3 и более ДИ: от 0,0025 мг N/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.18* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Концентрация ртути ДИ: от 0,00005 мг/дм3 и более | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Минприроды № 13 от 30.03.2015 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.19* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.20* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |  |
| 1.21* |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 2,0 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.22* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.23* |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40,0)°C |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 1.24* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |
| 1.25* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: от 0,025 до 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |  |
| 1.26* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: от 0,025 до 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |  |
| 1.27* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.28* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего (VI) ДИ: хрома общего от 0,005 мг/дм3 и более ДИ: хрома (VI) от 0,001 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1.29* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация хрома общего (VI) ДИ: хрома общего (VI) (0,02-0,5) мг/дм³ |  | М 01-41-2006 (издание 2011 г.) |  |
| 1.30* |  | 100.03/ 08.156 | Цветность ДИ: от 1ºЦ и более |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (Метод Б) |  |
| 1.31* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм³ и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.32* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³ |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |
| 2.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05.-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05.-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 2.2* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утв., 30.09.2016 постановлением Совета Министров РБ №788 | МВИ.МН 4139-2011 |  |
| 2.3* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более ДИ: от 0,078 мг N/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |  |
| 2.4* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ДИ:(3,0-6000,0) мгО2/дм3 (с разбавлением) ДИ:(0,5-6,0) мгО2/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.5* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм 3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.6* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.7* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.8* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.9* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: от 0,2 мгО2/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 2.10* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация марганца ДИ: от 0,005 мг/дм3 и более |  | МУ 31-10/04 (издание 2004 г.) |  |
| 2.11* | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,002-0,5) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утв., 30.09.2016 постановлением Совета Министров РБ №788 | СТБ 1874-2008 |  |
| 2.12* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.13* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | М 01-05-2012 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (издание 2012 г.) |  |
| 2.14* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация никеля ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011 г.) |  |
| 2.15* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,09 мг/дм³ и более ДИ: от 0,02 мг N/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.16* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,0082 мг/дм3 и более ДИ: от 0,0025 м гN/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.17* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.18* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |  |
| 2.19* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.20* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.21* |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40,0)°C |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 2.22* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |
| 2.23* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: от 0,1 до 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |  |
| 2.24* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: от 0,1 до 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |  |
| 2.25* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм3 | СТБ 1004-96 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утв., 30.09.2016 постановлением Совета Министров РБ №788 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.26* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего (VI) ДИ: хрома общего от 0,005 мг/дм3 и более ДИ: хрома (VI) от 0,001 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.27* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.28* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (от 0,005-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |
| 3.1* | Подземные воды Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 125 от 16.12.2015 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 125 от 16.12.2015 | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.2* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.3* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,002-0,5) мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |  |
| 3.4* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | М 01-05-2012 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (издание 2012 г.) |  |
| 3.5* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация ртути ДИ: от 0,00005 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.6* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.7* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |  |
| 3.8* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |
| 3.9* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация хрома общего (VI) ДИ: хрома общего (VI) (0,02-0,5) мг/дм³ |  | М 01-41-2006 |  |
| 3.10* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |
| 3.11* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм³ и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 3.12* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация никеля ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011 г.) |  |
| 3.13* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация марганца ДИ: от 0,002 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 4.1* | Вода питьевая централизован ного и нецент-рализованного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/ 08.155 | Концентрация бериллия ДИ: ( 0,00001-0,0005) мг/дм³ | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 105 от 02.08.2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2009 № 142 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 4.2* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.3* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация марганца ДИ: от 0,002 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 4.4* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.5* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,001-0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 4.6* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | М 01-05-2012 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (издание 2012 г.) |  |
| 4.7* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация никеля ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011 г.) |  |
| 4.8* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация ртути ДИ: от 0,00005 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 4.9* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.10* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |  |
| 4.11* | Вода питьевая централизован ного и нецент-рализованного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 105 от 02.08.2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2009 № 142 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |
| 4.12* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация хрома общего (VI) ДИ: хрома общего (VI) (0,02-0,5) мг/дм³ |  | М 01-41-2006 (издание 2011 г.) |  |
| 4.13* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 4.14* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |
| 5.1* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.155 | Концентрация бериллия ДИ: (0,00001-0,0005) мг/дм3 | ТУ BY 190239501.935-2001 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Глава 2 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 5.2* |  | 11.07/ 08.169 | Концентрация кадмия ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.3* |  | 11.07/ 08.169 | Концентрация марганца ДИ: от 0,005 мг/дм3 и более |  | МУ 31-10/04 |  |
| 5.4* |  | 11.07/ 08.169 | Концентрация меди ДИ: от 0,0006 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.5* |  | 11.07/ 08.169 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,001- 0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.6* |  | 11.07/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм³ |  | М 01-05-2012 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (издание 2012 г.) |  |
| 5.7* |  | 11.07/ 08.155 | Концентрация никеля ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011 г.) |  |
| 5.8* |  | 11.07/ 08.169 | Концентрация ртути ДИ: от 0,00005 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 5.9* |  | 11.07/ 08.169 | Концентрация свинца ДИ: от 0,0002 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 5.10* |  | 11.07/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно активных веществ ДИ: от 0,025 мг/дм³ и более |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |  |
| 5.11* |  | 11.07/ 08.155 | Концентрация фенола ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |
| 5.12* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.155 | Концентрация хрома общего, (VI) ДИ: хрома общего (VI) (0,02-0,5) мг/дм³ | ТУ BY 190239501.935-2001 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Глава 2 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | М 01-41-2006 (издание 2011 г.) |  |
| 5.13* |  | 11.07/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.) |  |
| 5.14* |  | 11.07/ 08.169 | Концентрация цинка ДИ: от 0,0005 мг/дм3 и более |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 6.1* | Поверхностные воды водоемов в зоне рекреации | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:200 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 |  |
| 6.2* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава № 122 от 05.12.2016 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |  |
| 6.3* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 (с разбавлением) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 6.4* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 6.5* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН4362-2012 |  |
| 6.6* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,0025 мг N/дм3 и более ДИ: от 0,0082 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 6.7* | Поверхностные воды водоемов в зоне рекреации | 100.03/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: от 0,2 мг О2/дм3 и более | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава № 122 от 05.12.2016 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 6.8* |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм³ и более |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 6.9* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50,0-50000,0) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 6.10* |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40,0)°C |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 6.11* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: от 0,025 до 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 (Метод В) |  |
| ул. К.Маркса, 1г, водозабор "Лебедевский", г. Жлобин |  |  |  |  |  |  |
| 7.1* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.079 | Концентрация аммоний-ион ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более ДИ: от 0,39 мг N/дм3 и более | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Минприроды № 13 от 30.03.2015 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.2* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация ионов бария ДИ: от 0,05 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.3* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация ионов калия ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.4* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация ионов кальция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.5* |  | 100.03/ 08/079 | Концентрация лития ДИ: от 0,015 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.6* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация ионов магния ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.7* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация ионов натрия ДИ: от 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.8* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,046 мг N/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 7.9* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.079 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,06 мг N/дм3 и более нитрит-ионов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Минприроды № 13 от 30.03.2015 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 7.10* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация ионов стронция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 7.11* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 0,5 мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 7.12* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: 0,25 мг/дм³ и более ДИ: от 0,08 мг Р/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 7.13* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация фторид-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 7.14* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 8.1* | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более ДИ: от 0,39 мг N/дм3 и более | СТБ 1004-96 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утв., 30.09.2016 постановлением Совета Министров РБ №788 | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.2* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация ионов бария ДИ: от 0,05 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.3* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация ионов калия ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.4* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация ионов кальция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.5* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация лития ДИ: от 0,015 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.6* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация магния ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.7* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация натрий-ионов ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.8* | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,046 мг N/дм3 и более | СТБ 1004-96 Постановление Минприроды № 16 26.05.2017 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утв., 30.09.2016 постановлением Совета Министров РБ №788 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 8.9* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,06 мг N/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 8.10* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация ионов стронция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 8.11* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 8.12* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: 0,25 мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 8.13* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация фторид-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 8.14* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: 0,5 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 9.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 9.2* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более ДИ: от 0,078 мг N/дм3 и более | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 125 от 16.12.2015 | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |  |
| 9.3* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более ДИ: от 0,39 мг N/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 9.4* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 9.5* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 4011-72 СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 9.6* | Подземные воды | 100.04/ 08.079 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,046 мг N/дм3 и более | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 125 от 16.12.2015 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 9.7* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более ДИ: от 0,023 мг N/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (Метод Д) |  |
| 9.8* |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 10 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013 п. 5 (метод 2) |  |
| 9.9* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 9.10* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 9.11* |  | 100.04/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40,0) °C |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 9.12* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: от 0,005 до 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |  |
| 9.13* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: 0,25 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 9.14* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 9.15* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4245-72 СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 9.16* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация марганца ДИ: (0,002-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 вариант 2 (метод А) |  |
| 10.1*** | Вода питьевая централизованного и нецент-рализованного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 18963-73 МУК РБ № 11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 18963-73 п. 1 МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |
| 10.2* | Вода питьевая централизованного и нецент-рализованного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/ 08.156 | Концентрация алюминия ДИ: (0,04-0,56) мг/дм3 | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 105 от 02.08.2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2009 № 142 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б) |  |
| 10.3* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |  |
| 10.4* |  | 100.09/08.079 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,05 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.5* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация ионов бария ДИ: от 0,05 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.6* |  | 100.09/ 11.116 | Вкус ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 10.7* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 10.8* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонатов |  | ГОСТ 31957-2012 п. 5 (Метод А) |  |
| 10.9* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4011-72 |  |
| 10.10* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1 ºЖ и более |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (Метод А) |  |
| 10.11* |  | 100.09/ 11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 10.12* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация ионов калия ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.13* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация ионов кальция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.14* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация ионов лития ДИ: от 0,015 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.15* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация ионов магния ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.16* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация марганца ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 вариант 2 (Метод А) |  |
| 10.17* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ |  | ГОСТ 4388-72 |  |
| 10.18* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация молибдена ДИ: от 2,5 мкг/дм³ и более |  | ГОСТ 18308-72 |  |
| 10.19* | Вода питьевая централизованного и нецент-рализованного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/ 11.116 | Мутность | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 105 от 02.08.2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2009 № 142 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 3351-74 |  |
| 10.20* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация ионов натрия ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.21* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,046 мг N/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 10.22* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более ДИ: от 0,023 мг N/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (Метод Д) |  |
| 10.23* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,06 мг N/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 10.24* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,003 мг/дм3 и более ДИ: от 0,0009 мг N/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (Метод Б) |  |
| 10.25* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: от 0,5 мг/дм³ и более |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 10.26* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 10.27* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация стронция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 10.28* |  | 100.09/ 08.149 100.09/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 10,0 мг/дм3 и более ДИ: от 2,0 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013 п. 5 (метод 2), п. 6 (метод 3) |  |
| 10.29* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 10.30* |  | 100.09/ 08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 10.31 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: от 0,005 до 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |  |
| 10.32* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: 0,25 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 10.33* | Вода питьевая централизованного и нецент-рализованного (в том числе горячего) водоснабжения | 100.09/ 08.079 | Концентрация фторид-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ № 105 от 02.08.2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава РБ от 30.12.2009 № 142 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 10.34* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 10.35* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 10.36* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 10.37* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 10.38* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность ДИ: от 1º Ц и более |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 10.39* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 18963- 73 п. 4.1 |  |
| 10.40* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 18963-73 п. 4.2 |  |
| 10.41* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 18963-73 п.4.3.1 |  |
| 11.1* | Вода питьевая централизован-ного водоснабжения | 100.09/ 04.125 | Общая альфа-активность | СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 11.2* |  | 100.09/ 04.125 | Общая бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 12.1*** | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |  |
| 12.2* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,1 мг/дм3 | ТУ BY 190239501.935-2001 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Глава 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33045-2014 п. 5 (Метод А) |  |
| 12.3* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация ионов аммония ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.4* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация алюминия ДИ: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 (Метод Б) |  |
| 12.5* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация ионов бария ДИ: от 0,05 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.6* |  | 11.07/ 11.116 | Вкус ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 12.7* |  | 11.07/ 08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 12.8* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонатов | ТУ BY 190239501.935-2001 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Глава 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31957-2012 Метод А |  |
| 12.9* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4011-72 |  |
| 12.10* |  | 11.07/ 08.149 | Жесткость общая ДИ: (0,1-0,4) ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (Метод А) |  |
| 12.11* |  | 11.07/ 11.116 | Запах ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 12.12* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация ионов калия ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.13* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация ионов кальция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.14* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация лития ДИ: от 0,015мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.15* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация ионов магния ДИ: от 0,25мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.16* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация марганца ДИ: от 0,01 мг/дм³ и более |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.4 вариант 2 (Метод А) |  |
| 12.17* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм³ |  | ГОСТ 4388-72 |  |
| 12.18* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация молибдена ДИ: от 2,5 мкг/дм³ и более |  | ГОСТ 18308-72 |  |
| 12.19* |  | 11.07/ 11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 12.20* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация ионов натрия ДИ: от 0,05 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.21* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,046 мг N/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 12.22* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм³ и более ДИ: от 0,023 мг N/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 (Метод Д) |  |
| 12.23* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.079 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,06 мг N/дм³ и более | ТУ BY 190239501.935-2001 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Глава 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 12.24* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: от 0,003 мг/дм3 и более ДИ: от 0,0009 мг N/дм³ и более |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 (Метод Б) |  |
| 12.25* |  | 11.07/ 08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: от 0,5 мг/дм³ и более |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 12.26* |  | 11.07/ 11.116 | Привкус ДИ: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 |  |
| 12.27* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация ионов стронция ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31869-2012 |  |
| 12.28* |  | 11.07/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: от 2,0 мг/дм3 и более |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |  |
| 12.29* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 12.30* |  | 11.07/ 08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 12.31* |  | 11.07/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: от 0,005 до 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |  |
| 12.32* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: 0,25 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 12.33* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация фторид-ионов ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 12.34* |  | 11.07/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 12.35* |  | 11.07/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 12.36* |  | 11.07/ 08.079 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: 0,5 мг/дм³ и более |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |  |
| 12.37* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/ 08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: от 10 мг/дм³ и более | ТУ BY 190239501.935-2001 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава № 123 от 15.12.2015 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Глава 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4245-72 |  |
| 12.38* |  | 11.07/ 08.156 | Цветность ДИ: от 1º Ц и более |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 12.39* |  | 11.07/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 18963-73 п. 4.1 |  |
| 12.40* |  | 11.07/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 ГОСТ 18963-73 п. 4.2 |  |
| 12.41* |  | 11.07/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 18963-73 п.4.2 |  |
| 12.42* |  | 11.07/ 04.125 | Общая альфа-активность |  | СТБ ISO 9696-2020 |  |
| 12.43* |  | 11.07/ 04.125 | Общая бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 13.1** | Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | ГН № 213 утв. 28.12.2012 МЗ РБ | МВИ.ГМ. 1906-2020 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Е.В.Бережных