|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3342 от «29» августа 2008 года На бланке № _________ На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» декабря 2016 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Грант дебют»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 гл. 4.4, п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ Гр 1036-2015 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 гл. 4.4, п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 1035-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих усройств. Удельное сопротивление грунта | - ТКП 181-2009 - п.п. 5.8, 5.9, Б.29.4 таб. Б.29.1 ТКП 339-2011 гл. 4.4, п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13 | МВИ Гр 1037-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 гл.4.4, п.п. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 1038-2015 |
| 3.1 | Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | А79.Б23 | Скорость потока, давление, температура, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 4.1 | Выбросы от стационарных источников (дымовые газы топливосжигающих установок) | А67.Б09 | Измерение концентрации: Кислорода Д - 0÷21 % | СТБ 1626.1-2006 п.4 СТБ 1626.2-2006 п.4 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2007 |
| 4.2 |  | А67.Б09 | Азот (II) оксида (азота оксида) Д - 0÷3000 ррm |  |  |
| 4.3 |  | А67.Б09 | Азот оксидов в пересчете на азота диоксид мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  | А67.Б09 | Оксида углерода Д - 0÷10000 ррm |  |  |
| 4.5 |  | А67.Б46 А67.Б09 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества) Д (15÷20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.6 |  | А67.Б23 | Температура газопылевых потоков Д - 0÷1000 0С | СТБ 1626.1-2006 п.4 СТБ 1626.2-2006 п.4 СНБ 4.02.01-03 п. 10.3 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.7 |  | А67.Б23 | Давление газопылевых потоков Д - 0÷200 кПа |  |  |
| 4.8 |  | А67.Б23 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 |

Принятые сокращения:

Д – диапазон измерения.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаев