|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3425 от 08 июня 2009 года На бланке №0005148 На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 июня 2019 года

| химико-бактериологической лаборатории ## Климовичского унитарного коммунального предприятия «Коммунальник» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Вода питьевая централизован-ного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 1.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 СанПиН и ГН, утв. 30.12.2009 Постановлением Минздрава №142 | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.3 |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.4 |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |
| 1.5 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5.3 |  |
| 1.6 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.7 |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |  |
| 1.8 |  | 100.09/08.169 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.9 | Вода питьевая централизован-ного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 СанПиН и ГН, утв. 30.12.2009 Постановлением Минздрава №142 | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.10 |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |
| 1.11 |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
| 1.12 |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |  |
| 1.13 |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.14 |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 1 |  |
| 1.15 |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |  |
| 1.16 |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |  |
| 1.17 |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |  |
| 1.18 |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 1.19 |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |
| 1.20 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п.п. 8.1 |  |
| 1.21 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 МЗ РБ, п. 8.2, 8.3 |  |
| 1.22 |  | 100.09/01.086 | Термотоле- рантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п. 8.2, 8.3 |  |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А.Николаева