|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4651 от 02 июля 2015 года на бланке № 0000796 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июля 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Научно-технического общества с ограниченной ответственностью

«СВЯЗЬИНФОРМСЕРВИС»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1.1 | Абонентские линии местных телефонных сетей |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление изоляции |  | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.1,п. А 1.8.1, п.А 1.9.1, п.А 1.9.7, п.А 1.5,п. А 1.6, п.А 2.1, п.А 2.2.1, п.А 2.3.1 |  | МВИ.МН 5192-2015 |  |  |
| 1.2 |  |  | А15.Б22 | Электрическое сопротивление изоляции жил |  | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.3,п. А 1.5, п.А 1.8.1,п.А 1.9.3, п.А 2.1,п. А 2.2.3, п.А 2.3.4, п.А 2.3.5 |  | МВИ.МН 5192-2015 |  |  |
| 1.3 |  |  | А15.Б22 | Асимметрия сопротивления жил |  | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.2,п. А 1.8.1, п.А 1.9.2, п.А 2.1, п.А 2.2.2, п.А 2.3.2 |  | МВИ.МН 5192-2015 |  |  |
| 1.4 |  |  | А15.Б22 | Рабочая емкость цепей кабельных линий |  | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А 1.4,п. А 1.8.1, п.А 2.1, п.А 2.3.3 |  | МВИ.МН 5192-2015 |  |  |
| 2.1 | Магистральные, внутризоновые и местные волоконно- оптические линии передачи |  | А15.Б99 | Затухание элементарного кабельного участка |  | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А 1.3 ТКП 300-2011 п. 16 |  | МВИ.МН 5193-2015 |  |  |
| 2.2 |  |  | А15.Б99 | Затухание на соединителях |  | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А 1.4, п.А1.5 ТКП 300-2011 п. 16 |  | МВИ.МН 5193-2015 |  |  |
| 2.3 |  | Магистральные, внутризоновые и местные волоконно- оптические линии передачи | А15.Б99 |  | Затухание элементарного кабельного участка приведенное к длине 1 км |  | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А 1.2 ТКП 300-2011 п. 16 |  | МВИ.МН 5193-2015 |  |
| 2.4 |  |  | А15.Б99 |  | Оптическая длинна волокна |  | ТКП 212-2010 Приложение Б, п. Б 2, п.Б.5, п.Б.7 ТКП 300-2011 п. 16 |  | МВИ.МН 5193-2015 |  |
| 2.5 |  |  | А15.Б99 |  | Километрическое затухание |  | ТКП 212-2010 Приложение Б, п. Б 2, п.Б.5, п.Б.7 ТКП 300-2011 п. 16 |  | МВИ.МН 5193-2015 |  |
| 2.6 |  |  | А15.Б99 |  | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между броней и землей |  | ТКП 212-2010 Приложение А, п. А 2.1 |  | МВИ.МН 5192-2015 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева