|  |  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2428 от 30 июня 2002 года на бланке № _________ на 1 листе Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 18 сентября 2020 года

лаборатории контроля промышленных взрывчатых веществ

Республиканского казенного предприятия

«Центр утилизации авиационных средств поражения»

| Номера пунктов области аккредитации | Наименование объекта или вида испытаний | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вещества взрывчатые промышленные и изделия на их основе | 360200 000 | Гранулометрический состав | ТР ТС 028/2012 Статья 5 п. 2.6 и) | ГОСТ 14839.17-69 |
| 1.2 |  |  | Содержание нерастворимых веществ |  | ГОСТ 14839.11-69 п. 1 |
| 1.3 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 14839.12-69 п. 4 |
| 1.4 |  |  | Содержание нитроаминов (гексогена) |  | ГОСТ 14839.9-69 |
| 1.5 |  |  | Массовая доля алюминия |  | ГОСТ 14839.10-69 п. 2 |
| 1.6 |  |  | Полнота детонации | ТР ТС 028/2012 Статья 5 п. 2.6 б) | ГОСТ 14839.19-69 Метод А |
| 1.7 |  |  | Массовая доля веществ, не растворимых в органическом растворителе | ТР ТС 028/2012 Статья 5 п. 2.6 и) | ГОСТ 4117-78 п. 4.5 |
| 1.8 |  |  | Температура затвердевания |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.6 |
| 1.9 |  |  | Кислотность в пересчете на серную кислоту |  | ГОСТ 4117-78 п. 4.7 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                            Т.А.Николаева