|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2.0606 от 09 июля 1997 года На бланке На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря 2016 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Закрытого акционерного общества «БЕЛТЕСТ-97»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *1 1) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказом Проматомнадзора от 30 декабря 2005 г. № 145 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: *1 1) - капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод:*2 *1 1) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *1 1) - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 |  | А 22 Б 32 | Контроль проникающими веществами: *1 1) - капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 |  | А 22 Б 32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод:*2 *1 1) |  | МВИ.МН 3894-2011 ГОСТ EN 14127-2015 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

*3 Метод применяется для контроля образцов при  аттестации сварщиков

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в экс

плуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева _______________________ М.П. 29.12.2016 Лист 1 Листов 2 подпись ведущего оценщика дата ТКА |  |  |  |  |  |  | 29.12.2016 дата ТКА |  | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *1Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0606 |  |  |  |  |  |  |

*1Приложение А

Перечень технических устройств

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъемные краны.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капиллярная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | - Уровень чувствительности - Ширина раскрытия несплошности, мкм | - 2 - 1 ÷ 10 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | .Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм.: | 10,0 ÷ 20,0 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | - Диапазон измерения толщины по стали, мм - Погрешность в диапазоне измерения, мм | - 0,6 ÷ 200 - ±0,01 |

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 29.12.2016 дата ТКА | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |