- Приложение 1

- к аттестату аккредитации

- № ВY/112 2.3231

- от «17» июля 2006 года

- на бланке №

- на 6-ти листах

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «11» июля 2014 года

лаборатории по контролю производства

открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» -

управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

производственный цех №8 (г.п.Уручье)»

| Наименование объёкта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья |  | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 р.4 СТБ 1036-97 п.7.9 |
|  |  | - внешний вид - цвет -запах - вкус |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
|  |  | -объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3. |
|  |  | - проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4. |
|  |  | - проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |
|  |  | - массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ 51698-2001 |
|  |  | -массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1 -бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ 51698-2001 |
|  |  | -массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ 51698-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья |  | -объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | СТБ 1334-2003 | СТБ ГОСТ 51698-2001 |
|  |  | - массовая концентрация свободных кислот (без С02) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
|  |  | -наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| Масло сивушное |  | Отбор проб | ГОСТ 17071-91 | ГОСТ 17071-91 п.3.1 |
|  |  | - внешний вид - цвет |  | ГОСТ 17071-91 п.3.2 |
|  |  | -температурный предел перегонки |  | ГОСТ 17071-91 п.3.3 |
|  |  | - плотность |  | ГОСТ 17071-91 п.3.4 |
|  |  | - показатель преломления |  | ГОСТ 17071-91 п.3.5 |
| Фракция головная этилового спирта |  | Отбор проб | ТУ РБ 190239501.059-2004 ТУ ВY 600013329.008-2010 | ГОСТ 5964-93 р.4 СТБ 1036-97 п.7.9 |
|  |  | -внешний вид -цвет -запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 ТУ РБ 190239501.059-2004 п. 4.2.1 ТУ ВY 600013329/008-2010 п. 4.2.1 |
|  |  | -объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
|  |  | - массовая концентрация альдегидов пересчете на уксусный в безводном спирте |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
|  |  | -массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте |  | ТУ РБ 190239501.059-2004 п.4.6.2 ТУ ВY 600013329/008-2010 п.4.6.2 |
|  |  | -массовая концентрация сложных эфиров ( этилформиат, этилацетат, этилпропионат, изобутилацетат, этилбутират, изоамилацетат) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракция головная этилового спирта |  | -массовая концентрация высших спиртов ( сивушного масла) в безводном спирте | ТУ РБ 190239501.059-2004 ТУ ВY 600013329.008-2010 | ГОСТ Р 52363-2005 |
|  |  | объемная доля метилового спирта |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
| Концентрат головных и промежуточных примесей |  | Отбор проб | ТУ ВY 190239501.098-2005 | ГОСТ 5964-93 р.4 СТБ 1036-97 п.7.9 |
|  |  | -внешний вид -цвет -запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 ТУ ВY 190239501.098-2005 п.4.2.1 |
|  |  | -объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1. |
|  |  | - массовая альдегидов пересчете на уксусный в безводном спирте |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
|  |  | -массовая концентрация сивушного масла: (2-пропанол, 1-пропанол, спирт изобутиловый, 1 -бутанол, спирт изоамиловый) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
|  |  | -массовая концентрация сложных эфиров: (этилформиат, этилацетат, этилпропионат, изобутилацетат, этилбутират, изоамилацетат) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
|  |  | -объемная доля метилового спирта, %, в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
| Двуокись углерода |  | Отбор проб | ГОСТ 8050-85 | ГОСТ 8050-85 п.4.2 |
|  |  | -запах -вкус |  | ГОСТ 8050-85 п.4.10 |
|  |  | -массовая концентрация минеральных масел и механических примесей |  | ГОСТ 8050-85 п.4.5.1 |
|  |  | - объёмная доля двуокиси углерода (СО2) |  | ГОСТ 8050-85 п.4.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двуокись углерода |  | - наличие сероводорода | ГОСТ 8050-85 | ГОСТ 8050-85 п.4.6 |
|  |  | - наличие сернистой и азотистой кислот и органических соединений |  | ГОСТ 8050-85 п.4.8 |
|  |  | - массовая доля воды |  | ГОСТ 8050-85 п.4.11 |
|  |  | -массовая концентрация водяных паров при температуре 20С и давлении 101,3 кПа ( 760 мм рт. ст.) |  | ГОСТ 8050-85 п.4.12 |
|  |  | - наличие ароматических углеводов |  | ГОСТ 8050-85 п.4.13 |
| Ароматные спирты |  | Отбор проб | ГОСТ 4828-83 ТР РБ 190239501.5.001-2004 ТИ BY 600013329.1.218-2011 | ГОСТ 4828-83 р.1 п.1.4 СТБ 1053-98 р.4 |
|  |  | - прозрачность - аромат и вкус |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5 ГОСТ 4828-83 п.2.8 |
|  |  | -объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
| Настои водно-спиртовые из растительного сырья |  | Отбор проб | СТБ 924-2008 ТИ BY 600013329.1-2014 | СТБ 1384-2010 р5 СТБ 1036 – 97 п. 7.12 |
|  |  | -внешний вид - цвет, вкус и аромат |  | СТБ 924-2008 п.6.1 |
|  |  | -объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
|  |  | Растворимость 1 см3 настоя в 100 см3 воды |  | СТБ 924-2008 п.6.2 |
| Соки плодово-ягодные спиртованные |  | Отбор проб | СТБ 1832-2008 | СТБ 1384 – 2010 р.5 СТБ 1036 – 97 п. 7.12 |
|  |  | -внешний вид - цвет, вкус и аромат |  | СТБ 1832-2008 п.7.3 |
|  |  | -объёмная доля этилового спирта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
|  |  | - массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.1 ГОСТ 14251-75 п.3.2 |
|  |  | - массовая концентрация титруемых кислот в пересчёте на моногидрат лимонной кислоты |  | СТБ 1931-2009 п.4 СТБ 1832-2008 п.7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соки плодово-ягодные спиртованные |  | - массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | СТБ 1832-2008 | СТБ 1930-2009 |
|  |  | - массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | - массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |
| Соки плодово-ягодные сброженно- спиртованные |  | Отбор проб | СТБ 2044-2010 | СТБ 1384 – 2010 р.4 СТБ 1036 – 97 п. 7.12 СТБ 1053-98 п.4.9 |
|  |  | -прозрачность - цвет - вкус и аромат |  | СТБ 2044-2010 п.6.6 |
|  |  | -объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
|  |  | - массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 СТБ 2044-2010 п.6.3 |
|  |  | - массовая концентрация титруемых кислот в пересчёте на яблочную кислоту |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
|  |  | - массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  | - массовая концентрация железа |  | ГОСТ 26928-86 |
|  |  | - массовая концентрация общей общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | - массовая концентрация сахаров в пересчёте на инвертный сахар |  | ГОСТ 13192-73 |
| Морсы плодово-ягодные водно-спиртовые |  | Отбор проб | ГОСТ 7190-93 ТИ РБ 600013329.008-2013 ТИ РБ 600013329.263-2013 ТР РБ 190239501.5.001 | СТБ 1384 – 2003 р.4 СТБ 1036 – 97 п. 7.12 |
|  |  | -внешний вид - цвет, вкус и аромат |  | ТИ РБ 600013329.008-2013 п.1.1.2 т.1 ТИ РБ 600013329.263-2013 п. 1.1.2 т.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Морсы плодово-ягодные водно-спиртовые |  | -объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 7190-93 ТИ РБ 600013329.008-2013 ТИ РБ 600013329.263-2013 ТР РБ 190239501.5.001 | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
|  |  | - массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.1 |
|  |  | - массовая концентрация кислот в пересчёте на лимонную |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 |
|  |  | - массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
| Растительное сырье: -фрукты; -садовые ягоды; -дикорастущие ягоды для изготовления винодельческой и ликеро –водочной продукции Зерно Сахар Прочие продукты питания Прочие виды кормов Прочее сырье |  | Отбор проб | СТБ 1054-12 СТБ 1056-98 СТБ 1053-98 | СТБ 1054-12 СТБ 1056-98 СТБ 1053-98 |
|  |  | Содержание радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв.Минсельхоз-продом РБ 03.08.1999 Допустимые уровни цезия-137, стронция -90в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов утв. 10.02.11г постановлением №10 | МВИ 114-94 Утв.Минсельхозпрод 10.06.1994г. МВИ.МН 1823-2007 утв. УП «Атомтех» 28.06.2007г. |
| Окружающая среда |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Сан Пин 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002) Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ № 212 от 28.12.2012г. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ № 212 от 28.12.2012г. | МВИ.МИ 2513-2006 Утв. РНИУП «Институт радиологии» 09.06.2005 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь  –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                          Т.А.Николаева