|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2958 от 05 марта 2007 года На бланке № На 6 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 января 2017 года

| Электротехнической лаборатории Могилёвского городского коммунального унитарного предприятия «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ452-2011 |  |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами. Переходное сопротивление контактного соединения заземлителя с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 453-2011 |  |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 915-2014 МВИ. МГ 1067-2016 |  |

|  |  |  |  | Лист 1 Листов 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2958 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1, Б 30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б 27.3 ТКП 339-2011 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 915-2014 МВИ. МГ 1067-2016 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения | А14.Б22 | Испытание устройств защитного отключения: - измерение отключающего дифференциального тока; - измерение времени отключения; | ТКП 181-2009 ТКП 45-4.04-149-2009 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 455-2011 |
| 4.1 | Электрозащитные средства. Штанги электроизолирующие. | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.2.2 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 5.1 | Электрозащитные средства. Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.3.2, 4.4.2 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 6.1 | Электрозащитные средства. Указатели напряжения выше 1000 В в т. ч. бесконтактного типа | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.5.3, 4.5.6 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 6.2 |  | А14.Б26 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 4.5.2.8, 4.5.3 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 7.1 | Электрозащитные средства. Указатели напряжения до 1000 В | А14.Б26 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 4.5.10.3 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 7.2 |  | А14.Б26 | Проверка работоспособности схемы повышенным испытательным напряжением. Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 4.5.10.4 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 7.3 |  | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.5.10.5 | МВИ. МГ 860-2013 |

|  |  | Лист 2 Листов 6 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2958 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Электрозащитные средства. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз, указатель повреждения кабелей (замыкание на землю) | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.6.2.3-4.6.2.5 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 7.5 |  |  | Проверка по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2010 4.6.2.6-4.6.2.7 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 8.1 | Электрозащитные средства. Устройства для прокола или резки кабеля | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.8.2.2 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 9.1 | Электрозащитные средства. Указатель повреждения кабелей | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.9.3.1, 4.9.3.4, 4.9.3.5 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 10.1 | Электрозащитные средства. Перчатки электроизолирующие | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 4.11.2 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 11.1 | Электрозащитные средства. Обувь специальная электроизолирующая | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 4.12.2 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 12.1 | Электрозащитные средства. Ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б26 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 4.17.2.2 | МВИ. МГ 860-2013 |
| 13.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.6.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 13.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.6.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 14.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2, Б.36 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 14.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.7.4, Б.36 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |

|  |  | Лист 3 Листов 6 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2958 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3, Б.8.4 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 15.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 15.3 |  | А14.Б22 | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.8.17 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 16.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1, Б.9.8 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 16.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.9.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 17.1 | Трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.10.1.1, Б.10.2.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 17.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2, Б.10.2.1, Б.10.2.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 17.3 |  | А14.Б22 | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.10.1.4, Б.10.2.6 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 18.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1, Б.11.3.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 18.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.2, Б.11.3 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 18.3 |  | А14.Б22 | Испытание трансформаторного масла на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.11.12 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 19.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.12.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 19.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 20.1 | Элегазовые выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.13.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 20.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.13.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 21.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.14.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 21.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |

|  |  |  |  | Лист 4 Листов 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2958 |  |  |  |

|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.1 |  | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 |  | МВИ. МГ 454-2011 |  |  |
|  |  | 22.2 |  |  | А14.Б22 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 23.1 |  | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 |  | МВИ. МГ 454-2011 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 24.1 |  |  | А14.Б22 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 25.1 |  | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.18.1 |  | МВИ. МГ 454-2011 |  |  |
|  |  | 25.2 |  |  | А14.Б22 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 26.1 |  | Конденсаторы | А14.Б22 |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.21.5 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 27.1 |  | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | А14.Б22 |  | Сопротивление | ТКП 181-2009 Б.22.1 |  | МВИ. МГ 454-2011 |  |  |
|  |  | 27.2 |  |  | А14.Б22 |  | Измерение тока проводимости при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Б.22.2 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 27.3 |  |  | А14.Б22 |  | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009 Б.22.3 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 27.4 |  |  | А14.Б22 |  | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Б.22.5 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 28.1 |  | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.23.1 |  | МВИ. МГ 454-2011 |  |  |
|  |  | 28.2 |  |  | А14.Б22 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.23.2 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 29.1 |  | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 |  | МВИ. МГ 454-2011 |  |  |
|  |  | 29.2 |  |  | А14.Б22 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 30.1 |  | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше1000 В | А14.Б22 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.25.1 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  | 31.1 |  | Трансформаторное масло | А14.Б22 |  | Испытание на пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.26 |  | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 5 Листов 6 |  |  |  |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до1000 В | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.27.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |
| 33.1 | Воздушные линии электропередачи | А14.Б22 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2009 Б.31.6.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 33.2 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.31.9.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 33.3 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Б.31.9.2 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 34.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 | МВИ. МГ 454-2011 |
| 34.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 | МВИ. ВТ 285-2012 МВИ. МГ 1069-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

|  |  | Лист 6 Листов 6 |
| --- | --- | --- |