|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3864 от 31 мая 2010 года на бланке 0000547 на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» декабря 2016 года

Химической лаборатории

Берестовицкого районного унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

| № пунктов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Поверхностные воды | А69.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 |
| 1.2 |  | А69.Б29 | Взвешенные вещества Д (≥3,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3 |  | А69.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 1.4 |  | А69.Б16 | Фосфор общий Д (0,005-0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.7. |
| 1.5 |  | А69.Б17 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.6 |  | А69.Б17 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мг/дм3 Д (0,15-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.7 |  | А69.Б09 | Растворённый кислород Д(0,2-20)мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 1.8 | Поверхностные воды | А69.Б29 | Сухой остаток Д(50-50000)мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015г. «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.9 |  | А69.Б09 | Сульфаты Д – св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.10 |  | А69.Б09 | Хлорид-ион Д (15-200) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с солями ртути / Сборник методик Ч.1.- Минск, БелНИЦ «Экология», 2011.-С.183-188 |
| 1.11 |  | А69.Б14 | АПАВ Д (15-250) мг/дм3 |  | МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим/Ч.2.- Минск, БелНИЦ Экология», 2011.- С.173-176 |
| 1.12 |  | А69.Б09 | Водородный показатель (рН) Д (0-14 ед. рН) |  | МВИ рН потенциометрическим методом / Сборник методик Ч.3.- Минск, БелНИЦ кология», 2011- С.135-138 |
| 2.1 | Сточные воды | А71.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 2.2 |  | А71.Б29 | Взвешенные вещества Д (≥3,0) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование. | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3 |  | А71.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 2.4 |  | А71.Б09 | Аммоний-ион Д(0,10-0,15) мг/дм3, Д(0,15-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.5 | Сточные воды | А71.Б17 | Нитрат-ион Д (0,1-2,0) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения. Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование. | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.6 |  | А71.Б17 | Нитрит-ион Д (0,003-0,15) мг/дм3 Д (0,15-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.7 |  | А71.Б09 | Растворённый кислород Д (0,2-20) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 2.8 |  | А71.Б29 | Сухой остаток Д (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.9 |  | А71.Б09 | Сульфаты Д – св. 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.10 |  | А71.Б16 | Фосфор общий Д (0,005-0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п.7. |
| 2.11 |  | А71.Б09 | Хлорид-ион Д (15-200) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с солями ртути / Сборник методик Ч.1.- Минск, БелНИЦ «Экология», 2011.-С.183-188 |
| 2.12 |  | А71.Б14 | АПАВ Д (15-250) мг/дм3 |  | МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом /Сборник методик Ч2 Минск, БелНИЦ «Экология», 2011.- С.164-173 |
| 2.13 |  | А71.Б09 | Водородный показатель (рН) Д (0-14 ед. рН) |  | МВИ рН потенциометрическим методом / Сборник методик Ч.3.- Минск, БелНИЦ «Экология», 2011 С.135-138 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева

.