|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4643 от 22.06.2015 На бланке 0000800 На _3_ листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «22»  июня 2015 года

лаборатории испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «Легир Плюс»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |
| 1.2 |  | А14.Б41 |  | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.27.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 5125-2014 |
| 1.3 |  | А14.Б22 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных цепей. |  | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 | МВИ.МН 5096-2014 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии до 35 кВ | А14.Б22 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |
| 2.2 |  | А14.Б41 |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.3 | МВИ.МН 5125-2014 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 | МВИ.МН 5096-2014 |
| 3.2 |  | А14.Б22 |  | Измерения сопротивления заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 5096-2014 |
| 3.3 |  | А14.Б22 |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: измерение сопротивления цепи фаза-нуль; измерение полного сопротивления |  | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ30331.3-95 | МВИ.МН 5096-2014 |

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 13.01.2017 | Лист 1 Листов 3 |
| --- | --- | --- |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3 ТКП 339-2011п.4.4.6.2 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 4.2 |  |  |  | А14.Б41 |  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011п.4.4.6.3 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |
| 4.3 |  |  |  | А14.Б22 |  |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.8.6 ТКП 339-2011п.4.4.6.4 |  |  |  | МВИ.МН 5259-2015 |  |  |
| 5.1 |  |  | Трансформаторы тока | А14.Б22 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011п.4.4.7.1, 4.4.7.8 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 5.2 |  |  |  | А14.Б41 |  |  |  | Испытание изоляции повышенным повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011п.4.4.7.3 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |
| 6.1 |  |  | Трансформаторы напряжения до 35 кВ | А14.Б22 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2011п.4.4.8.1, 4.4.8.2 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 6.2 |  |  |  | А14.Б41 |  |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2011п.4.4.8.1, 4.4.8.2 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |
| 6.3 |  |  |  | А14.Б22 |  |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.10.1.3 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1, 4.4.8.2 |  |  |  | МВИ.МН 5259-2015 |  |  |
| 7.1 |  |  | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011п.4.4.9.1 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |  |
| 7.2 |  |  |  | А14.Б41 |  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Б.11.3 ТКП 339-2011п.4.4.9.4 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  | А14.Б22 |  |  | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 181-2009 Б.11.3.2 ТКП 339-2011п.4.4.9.4 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |
| 8.1 |  |  | Выключатели нагрузки |  | А14.Б22 |  |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 181-2009 Б.12.1 ТКП 339-2011п.4.4.13.1 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |
| 8.2 |  |  |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.12.2 ТКП 339-2011п.4.4.13.2 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |
| 9.1 |  |  | Вакуумные выключатели |  | А14.Б41 |  |  | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011п.4.4.12.2 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |
| 10.1 |  |  | Элегазовые выключатели |  | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. |  | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |
| 11.1 |  |  | Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | А14.Б22 |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011п.4.4.14.1 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |
| 11.2 |  |  |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011п.4.4.14.2 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |
| 12.1 |  |  | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки |  | А14.Б22 |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011п.4.4.15.1 |  |  |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |
| 12.2 |  |  |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011п.4.4.15.2 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |
| 13.1 |  |  | Сборные и соединительные шины |  | А14.Б22 |  |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов |  | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011п.4.4.17.1 |  |  |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |
|  | _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  |  |  |  | 22.06.2015 |  |  |  | Лист 2 Листов 3 |  |  |  |  |
| 13.2 |  | Сборные и соединительные шины |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011п.4.4.17.2 |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |  |
| 14.1 |  | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  |  | А14.Б22 |  |  | Измерение сопротивления разрядника и ограничителей перенапряжения |  | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2011п.4.4.21.1 |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |  |  |
| 14.2 |  |  |  |  | А14.Б41 |  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.22.2 ТКП 339-2011п.4.4.21.2 |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |  |
| 14.3 |  |  |  |  | А14.Б22 |  |  | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения (ОПН) |  | ТКП 181-2009 Б.22.1 ТКП 339-2011п.4.4.21.3 |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |  |
| 15.1 |  | Вводы и проходные изоляторы |  |  | А14.Б22 |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011п.4.4.23.1 |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |  |  |
| 15.2 |  |  |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011п.4.4.23.3 |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |  |
| 16.1 |  | Предохранители напряжением выше 1000 В |  |  | А14.Б41 |  |  | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц до 50 кВ |  | ТКП 181-2009 Б.25.1 ТКП 339-2011п.4.4.22.1 |  | МВИ.МН 5125-2014 |  |  |  |
| 17.1 |  | Устройства защитного отключения (УЗО) в электро-установках до 1 кВ |  |  | А14.Б22 |  |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.27.1 В.4.61.4 |  | МВИ.МН 5095-2014 МВИ.МН 5096-2014 |  |  |  |
| 17.2 |  |  |  |  | А14.Б22 |  |  | Проверка работоспособности УЗО |  | ТКП 339-2011п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 |  | МВИ.МН 5096-2014 |  |  |  |
| 17.3 |  |  |  |  | А14.Б22 |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 |  | МВИ.МН 5096-2014 |  |  |  |
| 17.4 |  |  |  |  | А14.Б22 |  |  | Время отключения |  | ТКП 339-2011п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 |  | МВИ.МН 5096-2014 |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				 			 	Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 22.06.2015 | Лист 3 Листов 3 |
| --- | --- | --- |