|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4234 от 05 декабря 2011 года на бланке № ________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «05» января 2017 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью "ЭНВИНТЕХ"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1; ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, п.п. 4.4.29.2 | МВИ МН 4046-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4, п.п. 5.8, 5.9, таблица Б.29.1; ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.2, 4.3.2.13, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9. | МВИ МН 4044-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 4043-2011 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5; ПУЭ п.7.3.139 | МВИ МН 4042-2011 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7; ТКП 45.4-04-149-2009 Приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3; ГОСТ 30339-95 п 4.2.9; ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8; ГОСТ30331.3-95 п.413.1.3.3 | МВИ МН 4046-2011 МВИ МН 4045-2011 |
|  |  | А14.Б22 | Проверка работоспособности УЗО |  | МВИ МН 4045-2011 |
|  |  | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО |  |  |
|  |  | А14.Б22 | Время отключения УЗО при Iном, 2 Iном, 5 Iном |  |  |
|  |  | А14.Б22 | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева