|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3369 от 06 августа 2008 года на бланке 0008958 на 9 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 октября 2016 года

химической лаборатории по анализу сточных вод Кричевского

унитарного коммунального производственного предприятия «Водоканал»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1.1 | Сточная вода | А71.Б17 | Азот нитритов. |  | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 15.05.2012 № 48 Комплексное природоох- ранное разреше- ние, разрешение местных испол-нительных и распорядительных органов |  | СТБ 17.13.05-38- 2015 |  |  |
| 1.2 |  | А71.Б17 | Азот нитратов |  |  |  | СТБ 17.13.05-43- 2015 |  |  |
| 1.3 |  | А71.Б09 | Сульфат - ион |  |  |  | СТБ 17.13.05-42- 2015 |  |  |
| 1.4 |  | А71.Б09 | Хлориды |  |  |  | СТБ 17.13.05-39- 2015 |  |  |
| 1.5 |  | А71.Б09 | Фосфор общий. Д (0,005 - 0,8) мг/дм3 |  |  |  | СТБ ИСО 6878-2005 |  |  |
| 1.6 |  | А71.Б09 | Фосфат - ион Д (0,005 - 0,8) мг/дм3 |  |  |  | СТБ ИСО 6878-2005 |  |  |
| 1.7 |  | А71.Б09 | Водородный показатель (рН) Д (0 - 14) ед. рН |  | Фактическое значение |  | МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник МВИ** стр. 201 – 204 |  |  |
| 1.8 |  | А71.Б09 | Взвешенные вещества Д - (5 – 50) мг/дм3 Д - (50 –5000) мг/дм3 Д - св.5000 мг/дм3 |  |  |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник МВИ * стр. 116-120 |  |  |
| _________________________М.П. (подпись ведущего оценщика) |  |  |  | 07.10.2016 дата ТКА (число, месяц, год) |  | Лист 1 Листов 9 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Сточная вода | А71.Б09 | Сухой остаток Д - (50 - 1000) мг/дм3 |  | Фактическое значение |  | МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Сборник МВИ* стр. 235-238 |
| 1.10 |  | А71.Б09 | Кислород растворенный Д 0,2 мг/дм3 и выше |  |  |  | МВИ концентра- ции кислорода титриметрическим методом по Винк- леру. Ю. Ю. Лурье. Аналитическая хи мия промышленных сточных вод, 1984г., стр.177- 182 |
| 1.11 |  | А71.Б09 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода ХПК) Д (5 - 500) мг О /дм3 Д (5 - 2500) мг /дм3 |  |  |  | МВИ ХПК бихро- матным методом Сборник МВИ** стр. 255 - 262 Сборник МВИ*** стр.244 - 250 |
| 1.12 |  | А71.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д (1 - 2,5) мг О /дм3 Д (2,5 7,0) мг О /дм3 Д (7 10) мг О /дм3 |  |  |  | МВИ БПК в поверхностных и нормативно-очищенных сточных водах стандарт- ным методом определения. Сборник МВИ* стр.102 - 11 |
| 1.13 |  | А71.Б09 | Аммоний - ион Д (0,1 - 10) мг/дм3 Д (0,1 – 100) мг/дм3 |  |  |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник МВИ* стр.167 - 174 МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник МВИ*** стр.195 - 204 |
| _______________________М.П. (подпись ведущего оценщика) |  |  |  | 07.10.2016 дата ТКА (число, месяц, год) |  | Лист 2 Листов 9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Сточная вода | А71.Б09 | Азот общий по Къельдалю Д (2,0 - 6,0) мг в пробе Д (1,0 - 200) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ концентрации азота общего и азота органических веществ после отгонки титриметрическим методом с бромфеноловым синим. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод.,1984г., стр.66 - 69 |
| 1.15 |  | А71.Б09 | Железо Д (0,1 - 10) мг/дм3 |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник МВИ* стр.120 - 126 |
| 1.16 |  | А71.Б09 | Хром Д (0,001 - 0,2) мг/дм3 |  | МВИ концентрации хрома (III) и хрома (VI) фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А. Д. Семенова, Л., 1977г., стр.183 - 186 |
| 1.17 |  | А71.Б09 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,1 - 1,0) мг/дм3 |  | МВИ 157-94. МВИ концентрации анионоактивных СПАВ в сточных водах предприятий фармацевтической и микробиологической промышленности. Разработана научно-исследова-тельским и проектно-конструкторским медико-биотехнологи-ческим институтом, Минск, РБ |

| _________________________М.П. (подпись ведущего оценщика) | 07.10.2016 дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 3 Листов 9 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Сточная вода | А71.Б09 | Жиры (смесь глицеридов, жирных кислот, ароматических и алифатических углеводородов) | Фактическое значение | МВИ концентрации жиров методом раздельного определения. Ю. Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, 1984г., стр.289 - 290 |
| 1.19 |  | А71.Б09 | Нефтепродукты Д (0,3 - 3,0) мг/дм3 |  | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Ю. Ю. Лурье. Унифицированные методы анализа воды 1984г., стр.306 - 309 Ю. Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова. Химический анализ производственных сточных вод 1974 г., стр. 292 - 294 |
| 1.20 |  | А71.Б35 | Температура |  | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А. Д. Семенова, Л., 1977 г., стр.19 - 21 |
| 1.21 |  | А71.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592 - 2001 | СТБ ГОСТ Р 51592 - 2001 |
| 2.1. | Природные поверхност- ные воды | А71.Б17 | Азот нитритов | Постановле- ние Минпри-роды № 13 от 30.03.2015 | СТБ 17.13.05-38- 2015 |
| 2.2. |  | А71.Б17 | Азот нитратов |  | СТБ 17.13.05-43- 2015 |
| 2.3. |  | А71.Б09 | Сульфат - ион |  | СТБ 17.13.05-42- 2015 |
| 2.4. |  | А71.Б09 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39- 2015 |
| 2.5. |  | А71.Б09 | Фосфор общий Д (0,005 - 0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878 - 2005 |
| 2.6. |  | А71.Б09 | Фосфат - ион Д (0,005 - 0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878 - 2005 |

| _________________________М.П. (подпись ведущего оценщика) | 07.10.2016 дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 4Листов 9 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Природные поверхност- ные воды | А69.Б09 | Водородный показатель (рН) Д (0 - 14) ед. рН |  | Фактическое значение | МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник МВИ*** стр. 167 - 171 |
| 2.8. |  | А69.Б09 | Взвешенные вещества Д (5 - 50) мг/дм3 Д (50 - 5000) мг/дм3 |  |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник МВИ* стр. 116-120 |
| 2.9. |  | А69.Б09 |  | Сухой остаток |  | МВИ величины сухого остатка гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Ю. Ю. Лурье, 1973 г., стр.47 |
| 2.10. |  | А69.Б09 |  | Кислород растворенный Д св.0,05 мгО/дм3 Д (7 -10) мг/дм3 |  | МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом. Сборник МВИ* стр.154–163 |
| 2.11. |  | А69.Б09 |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода - ХПК) Д - (5 - 100) мг/дм3 |  | МВИ ХПК титриметрическим методом. Сборник МВИ*** стр. 185 – 188 |
| 2.12. |  | А69.Б09 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д (1 - 2,5) мг О /дм3 Д (2,5 - 7,0) мг О /дм3 Д (7 - 10) мг О /дм3 |  | МВИ БПК в поверхностных и нормативно-очи- щенных сточных водах стандартным методом определения. Сборник МВИ* стр.102 - 11 |
| 2.13. |  | А69.Б09 |  | Аммоний - ион Д - (0,1 – 10) мг/дм3 |  | МВИ концентрации азота аммонийного фотометрическим методом с реактивом Несслера, Харьков, 1990 г. |

| _______________________М.П. (подпись ведущего оценщика) | 07.10.2016 дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 5 Листов 9 |
| --- | --- | --- |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14. | Природные поверхност- ные воды | А69.Б09 | Азот общий по Къельдалю | Фактическое значение | МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. Ю.Ю.Лурье. Унифицированные методы анализа вод, 1973 г., стр.110 - 112 |
| 2.15. |  | А69.Б09 | Железо общее Д – (0,1 – 10) мг/дм3 |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник МВИ*, стр.120 - 126 |
| 2.16. |  | А69.Б09 | Хром Д (0,001 - 0,2) мг/дм3 Д - (0,001 - 0,2) мг/дм3 |  | МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. Сборник МВИ*** стр.188-192 Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А. Д. Семенова. Л., 1977 г., стр.183 - 188 |
| 2.17 |  | А69.Б09 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д (0,15 - 0,25) мг/дм3 |  | МВИ концентрции анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим. Сборник МВИ** стр.167 - 170 |

| ________________________М.П. (подпись ведущего оценщика) | 07.10.2016 дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 6 Листов 9 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18. | Природные поверхност- ные воды | А69.Б09 | Нефтепродукты Д (0,3 - 3,0) мг/дм3 | Фактическое значение | МВИ нефтепродуктов при концентрации 0,3 - 3,0 мг/дм3 гравиметрическим методом после хроматографического выделения. Ю. Ю. Лурье, А. Н. Рыбникова. Химический анализ производственных сточных вод, 1974 г., стр. 292 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Ю. Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, 1984 г., стр.306 - 309 |
| 2.19. |  | А69.Б35 | Температура |  | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А. Д. Семенова, Л., 1977 г., стр.19 - 21 |
| 2.20. |  | А69.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592 – 2001 | СТБ ГОСТ Р 51592 – 2001 |
| 3.1. | Вода питьевая ценрализованных и децентрализованных источников водоснабжения | А75.Б31 | Запах | СТБ 1188-99 СанПиН 10 – 124 РБ 99 СанПиН и ГН № 105 от 02.08.2010 | ГОСТ 3351 - 74 п.2 |
| 3.2 |  | А75.Б31 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351 - 74 п.3. |
| 3.3 |  | А75.Б31 | Цветность |  | ГОСТ 31868 - 2012 |
| 3.4 |  | А75.Б31 | Мутность |  | ГОСТ 3351 - 74 п.5 |
| 3.5 |  | А75.Б31 | Остаточный хлор |  | ГОСТ 18190 - 72 п.2, п.3 |
| 3.6. |  | А75.Б31 | Водородный показатель (рН) Д (0–14) ед. рН |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А. Д. Семенова, 1977г., стр.19 - 21 |

| _______________________М.П. (подпись ведущего оценщика) | 07.10.2016 дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 7 Листов 9 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Вода питьевая ценрализованных и децентрализованных источников водоснабжения | А75.Б31 | Общая минерализация (сухой остаток) | СТБ 1188-99 СанПиН 10 - 124 РБ 99 СанПиН и ГН № 105 от 02.08.2010 | ГОСТ 18164 - 72 |
| 3.8. |  | А75.Б31 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954 – 2012 |
| 3.9. |  | А75.Б31 | Окисляемость перманганатная |  | Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. Шицковой А. Н., 1990 г. |
| 3.10. |  | А75.Б31 | Железо |  | ГОСТ 4011 - 72 п.2 |
| 3.11. |  | А75.Б17 | Нитрит - ион |  | ГОСТ 4192 - 82 п.4 ГОСТ 33045-2014 п. 6 |
| 3.12. |  | А75.Б17 | Нитрат –ион |  | ГОСТ 18826 - 73 п.3. ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 3.13. |  | А75.Б31 | Аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 4192 - 82 п.3. ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 3.14. |  | А75.Б31 | Хлорид - ион |  | ГОСТ 4245-72 п.2. |
| 3.15. |  | А75.Б31 | Сульфат–ион |  | ГОСТ 31940 – 2013 |

| _________________М.П. (подпись ведущего оценщика) | 20.01.2017 дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 8 Листов 9 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 | Вода питьевая централизованных и децентрализо-ванных источ-ников водо-снабжения | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592 - 2001 СТБ ГОСТ Р 51593–2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 - 2012 ГОСТ 31942 -2012 МУК РБ 11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592 - 2001 СТБ ГОСТ Р 51593–2001 ГОСТ 31861 - 2012 ГОСТ 31862 - 2012 ГОСТ 31942 - 2012 МУК РБ 11-10-1-2002 |

Применяемые сокращения: * - Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Часть 1. – Мн.: БелНИЦ «Экология», 1997г. ** - Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Часть 2. – Мн.: БелНИЦ «Экология», 1997г. *** - Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Часть 3. – Мн.: БелНИЦ «Экология», 1998г Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева _________________________М.П. 20.01.2017 (подпись ведущего оценщика) дата ТКА (число, месяц, год) Лист 9 Листов 9