Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2. 4258

от 23 января 2012 года

На бланке № 0002663

На  8 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 января 2017 года

| испытательной лаборатории по анализу питьевых и сточных вод Производственного коммунального унитарного предприятия «Новополоцкводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | - Вода - питьевая - централизованного и нецентрализованного питьевого - водоснабжения, природная (подземная) | А70.Б46 А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 п.6.1, п.6.2, р.7 |  |
| 1.2 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Жесткость общая, градус жесткости | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010г № 105 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 315954-2012 р.4 Метод А |  |
| 1.3 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.4 |  | А70.Б16 А75.Б16 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01 - 0,1) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,005 - 0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 метод1 |  |
| 1.5 |  | А70.Б16 А75.Б16 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |
| 1.6 |  | А70.Б17 А75.Б17 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |
| 1.7 |  | А70.Б16 А75.Б16 | Концентрация остаточного активного хлора, мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | - Вода - питьевая - централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, природная (подземная) | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,001 -0,05) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010г № 105 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 4974-72 Метод В ГОСТ 4974-2014 метод А, вариант 3 (с 01.06.2017) ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.9 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-2,5) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.127-98 |
| 1.10 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 1.11 |  | А70.Б09А75.Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 Метод 3 |
| 1.12 |  | А70.Б31 А75.Б31 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 1.13 |  | А70.Б31 А75.Б31 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 1.14 |  | А70.Б31 А75.Б31 | Цветность, градус Диапазон измерения: (1-70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.15 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Концентрация ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерения (0,05-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.16 |  | А70.Б17 А75.Б17 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.17 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.18 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 Диапазон измерения: (0,5–10,0) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.19 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1.2:4.128-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | - Вода - питьевая - централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, природная (подземная) | А70.Б09 А75.Б09 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010г № 105 СТБ 1756-2007 | ПНДФ14.1:2:4.158-2000 |
| 1.21 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Фенольный индекс, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.182-02 |
| 1.22 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация селена, мг/дм3 Диапазон измерений : (0,1-5,0) мкг/дм3 Диапазон измерения: (0,002 - 0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 19413-89 ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.23 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация алюминия: мг/дм3 Диапазон измерения: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 1.24 |  | А70.Б09 А75.Б09 | Концентрация цианидов, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,01-0,4) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.146-99 |
| 1.25 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-2,0) мг/дм3 Диапазон измерения: ( 0,001 - 0,05) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1:2:4.183-02 ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 1.26 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 1.27 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация бериллия, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0001-0,002) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 метод1 |
| 1.28 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,01 - 0,2) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.29 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0001 - 0,01) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.30 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация молибдена, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,001 - 0,2)мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.31 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,001 - 0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 | - Вода - питьевая - централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, природная (подземная) | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,001 - 0,05) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10.1999г № 46 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010г № 105 СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 1.33 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация общей ртути,мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0001 – 0,005) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 метод 1 |
| 1.34 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерения: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.35 |  | А70.Б16А75.Б16 | Концентрация хрома (V1), мг/дм3 Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | М 01-41-2006 |
| 1.36 |  | А70.Б19 А75.Б19 | Общие колиформные бактерии,число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.37 |  | А70.Б19 А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии,число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.38 |  | А70.Б19 А75.Б19 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4 |
| 1.39 |  | А70.Б19 А75.Б19 | Общее микробное число,число колониеобразующих бактерий в1 см3 |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 2.1 | Сточные воды | А71.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А71.Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.3 |  | А71.Б09 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Сточные воды | А71.Б09 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ПНДФ 14.1.2:4.128-98 |
| 2.5 |  | А71.Б09 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: ( 0,003-0,008), мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.6 |  | А71.Б09 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.7 |  | А71.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003, ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003, ч.2 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.8 |  | А71.Б16 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1 – 9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.9 |  | А71.Б16 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.10 |  | А71.Б16 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.11 |  | А71.Б16 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.12 |  | А71.Б16 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,5) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 2.13 |  | А71.Б16 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001 - 0,2) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.14 |  | А71.Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10 - 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Сточные воды | А71.Б09 | Концентрация ортофосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005 - 0,8) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ИСО 6878-2005 р.4 |
| 2.16 |  | А71.Б09 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.17 |  | А71.Б09 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: (3-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.18 |  | А71.Б09 | Концентрация сухого остатка (минерализации), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.19 |  | А71.Б09 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02 -0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.1 | Поверхностные воды | А69.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 |
| 3.2 |  | А69.Б09 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.3 |  | А69.Б09 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.4 |  | А69.Б09 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ14.1.2:4.128-98 |
| 3.5 |  | А69.Б17 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02 -0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.6 |  | А69.Б09 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: ( 0,003-0,008), мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Поверхностные воды | А69.Б09 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 3.8 |  | А69.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003, ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003, ч.2 СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.9 |  | А69.Б16 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1 – 9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.10 |  | А69.Б16 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.11 |  | А69.Б16 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.12 |  | А69.Б16 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.13 |  | А69.Б16 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,5) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 3.14 |  | А69.Б16 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001 - 0,2) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.15 |  | А69.Б09 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10 - 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.16 |  | А69.Б16 | Концентрация ортофосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005 - 0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 р.4 |
| 3.17 |  | А69.Б09 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18 | Поверхностные воды | А69.Б09 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: (3-50) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.19 |  | А69.Б09 | Концентрация сухого остатка (минерализации), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.1 | Реагент для обеззараживания питьевой воды (гипохлорит натрия) | А08.Б09 | Коэффициент светопропускания | ГОСТ 11086-76 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11086-76 п.3.3 |
| 4.2 |  | А08.Б09 | Массовая концентрация активного хлора |  | ГОСТ 11086-76п.3.4 |
| 4.3 |  | А08.Б09 | Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH |  | ГОСТ 11086-76 п.3.5 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева