Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0601

от 01 апреля 1997 года

на бланке №

на 3 листах

# Дополнение к области аккредитации

# № 1 от 01 апреля 2013 года

лаборатории рентгеновской дефектоскопии и

физико-механических испытаний Центральной заводской лаборатории

Управления качества продукции

Республиканского унитарного предприятия «Минский тракторный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Рентгенографическая дефектоскопия*2, 3 *1 1) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ ЕN 12517-1-2008 ТКП 049-2007 Правила устройства и бе-зопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 | ГОСТ 20426-82 табл. 2.1 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Контроль проникающими веществами:*2 - капиллярная (цветная) дефектоскопия *1 1) - люминесцентная дефектоскопия *1 1) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль:*3 - визуальный метод *1 1) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *1 1) |  | МВИ.2.С.180-2012 |
|  |  | Механические испытания:*2, 3 *1 1) - статическое растяжение; - статический изгиб; - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной металл |  | Контроль проникающими веществами*2: - капиллярная (цветная) дефектоскопия *1 1) - люминесцентная дефектоскопия *1 1) | ТКП 049-2007 Правила устройства и бе-зопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль *1 1) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *1 1) |  | МВИ.2.С.180-2012 |
| 3. Отбор образцов - контрольные образцы сварных соединений |  | Рентгенографическая дефектоскопия*3 Визуальный метод*3 Статическое растяжение*3 Статический изгиб*3 Ударный изгиб*3 | Правила устройства и бе-зопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 2 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 2 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 6996-66 раздел 2 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Напряжение на рентгеновской трубке Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | не более 250 кВ ≤ 23 мм |
| Контроль проникающими веществами | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия дефекта | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность | - 150 ÷ 250 HB - ± 4% |
| Статическое растяжение Статический изгиб Ударный изгиб | Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка - Погрешность - Максимальная энергия удара - Погрешность | 300 кН - ± 1% - 300Дж - ± 1% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева