|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3620 от 05 ноября 2008 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 2 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 февраля 2015 года

лаборатории неразрушающего контроля и технического диагностирования

Дочернего коммунального унитарного жилищного

ремонтно-эксплуатационного предприятия

«ЖРЭТ Первомайского района»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5746-2003 ГОСТ 8823-85 ГОСТ 8824-84 ГОСТ 20911-89 ГОСТ 22011-95 ГОСТ 22845-85 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 181-2009 Лифты пассажирские, больничные, грузовые. Методические указания по проведению технического диагностирования лифтов. Утв. Постановление коллегии Проматомнадзора от 27.02.1998 № 3 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11) |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11) |  | СТБ 1172-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Основной металл | А 22 Б 32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11) | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.03.2011 №18 | МВИ.ВТ.06-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Лифты электрические.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Диапазон измерения (Н) Погрешность | 0,6 ÷ 200 мм ± (0,1 ÷ 0,005Нх) мм |
| Капиллярная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | - Уровень чувствительности - Ширина раскрытия несплошности | - 2 - ≥10 мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева