|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3478 от 03 января 2007 года на бланке № 0000360 на 2 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от   «10» февраля 2017 года

химико-технической лаборатории

Локомотивного депо Гомель

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 1.2 | Сточная вода | А71.Б46 А71.Б09 | Отбор проб Нефтепродукты Д от 0,005 до 50 вкл. мг/дм3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 1004-96 Решение Гомельского городского исполнительного комитета от 18.06.2008 № 615 Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию города Гомеля | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |

|  | _________________________ подпись ведущего оценщика |  | 10.02.2017 дата ТКА | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3478 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 1.4 | Сточная вода | А71.Б09 А71.Б09 | Взвешенные вещества Д от 3,0 мг/дм3 Водородный показатель (рН) Д 0-14 | СТБ 1004-96 Решение Гомельского городского исполнительного комитета от 18.06.2008 № 615 Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию города Гомеля | МВИ. МН 4362-2012 СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.1 2.2 | Земли (включая почвы) | А72.Б46 А72.Б09 | Отбор проб Нефтепродукты Д от 0,005 до 20 вкл. мг/г | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2013 (02120) Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель. Утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.03.2012 №17/1 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2013 (02120) ПНД Ф 16.1:2:21-98 (М 03-03-2012) |

Примечание:

Д-диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                 Т.А.Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 10.02.2017 дата ТКА | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |