|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3404 от 10 февраля 2009 на бланке № _______ на 5 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 февраля 2017 года

производственной лаборатории филиала «Серволюкс Агро» Совместного закрытого акционерного общества «Серволюкс»

| № пунк-тов* | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Мясо птицы и продукция из мяса птицы: мясо птицы, тушка цыпленка-бройлера, кур; субпродуктов птичьих, части тушки цыпленка-бройлера, продукты разделки и обвалки птицы, полуфабрикаты из мяса птицы натуральные «Миксы», полуфабрикаты из мяса птицы натуральные | А40 Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 7702.2.0-95 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 СТБ 1945-2010 ГОСТ 7702.0-74 ТУ BY 100098867.403-2016 ТУ BY 800000560.001-2008 ТУBY100098867.291-2011 ТУ BY 800000560.003-2014 | СТБ 1036-97 п.7.1.16 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 7702.2.0-95 п.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 СТБ 1945-2010 п. 6.3-6.4 ГОСТ 7702.0-74 п.1 ТУ BY 100098867.403-2016 п. 3.3-3.4 ТУ BY 800000560.001-2008 п.3.9-3.10 ТУBY100098867.291-2011п.3.3-3.4 ТУ BY 800000560.003-2014 п.3.9-3.10 |  |
| 1.2 |  | А40 Б29 | Температура в толще мышц (тканей) | СТБ 1945-2010 ТУ BY 100098867.403-2016 ТУBY100098867.291-2011 ТУBY800000560.001-2008 ТУBY800000560.003-2014 ТНПА и др. документация | СТБ 1945-2010 п. 7.10 ТУ BY 100098867.403-2016 п. 4.6 ТУBY100098867.291-2011 п.4.10 ТУ BY800000560.001-2008 п.4.5 ТУ BY 800000560.003-2014 п.3.9-3.10 |  |
| 1.3 |  | А40 Б29 | Масса нетто |  | СТБ 1945-2010 п.7.5-7.6 |  |
| 1.4 |  | А40 Б09 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |  |
| 1.5 |  | А40 Б29 | Массовая доля влаги, выделившейся при хранении и размораживании мяса птицы |  | СТБ 1945-2010 Приложение В |  |

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 10.02.2017 дата ТКА | Лист 1 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3404 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Мясо птицы и продукция из мяса птицы: мясо птицы, тушка цыпленка-бройлера, кур; субпродуктов птичьих, части тушки цыпленка-бройлера, продукты разделки и обвалки птицы, полуфабрикаты из мяса птицы натуральные «Миксы», полуфабрикаты из мяса птицы натуральные | А40 Б19 | КМАФАнМ | СанНП и ГН № 52, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза № 299 ТНПА и др. документация | ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.7 |  | А40 Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 п. 2.1-2.2.3 |
| 1.8 |  | А40 Б19 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.4 |
| 1.9 |  | А40 Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.1 | Мясо птицы и продукция из мяса птицы: фарши | А40 Б46 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 ТУBY 191300570.014-2016 | СТБ 1036-97 п.7.1.16 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 ТУBY 191300570.014-2016 п. 3.3-3.4 |
| 2.2 |  | А40 Б29 | Масса нетто | ТУ BY 191300570.014-2016 СанНП и ГН № 52, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза № 299 ТНПА и др. документация | СТБ 1020-2008 п.7.11 СТБ 126-2011 |
| 2.3 |  | А40 Б29 | Температура в толще продукта |  | СТБ 1020-2008 п.7.19 |
| 2.4 |  | А40 Б09 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-73 п.2 ГОСТ 9957-2015 |
| 2.5 |  | А40 Б09 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 2.6 |  | А40 Б09 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п. 3 |
| 2.7 |  | А40 Б09 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
| 2.8 |  | А40 Б09 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.2 ГОСТ 23042-2015 |
| 2.9 |  | А40 Б09 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9794-74 п.3 ГОСТ 9794-2015 |
| 2.10 |  | А40 Б19 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.11 |  | А40 Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 п. 5.1-5.4 |
| 2.12 |  | А40 Б19 | Сульфит редуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-93 |
| 2.13 |  | А40 Б19 | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 2.14 |  | А40 Б19 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.15 |  | А40 Б19 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п. 10.1-10.4 |

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 10.02.2017 дата ТКА | Лист 2 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3404 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3.1 |  | Вода питьевая централизован-ного водоснабжения | А75 Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 3.2 |  |  | А75 Б09 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 3.3 |  |  | А75 Б09 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 3.4 |  |  | А75 Б09 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 3.5 |  |  | А75 Б09 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 3.6 |  |  | А75 Б09 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 3.7 |  |  | А75 Б19 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8 |  |
| 3.8 |  |  | А75 Б19 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |  |
| 3.9 |  |  | А75 Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2, 8.3 |  |
| 4.1 |  | Корма. Мука кормовая | А02 Б46 | Отбор проб | ГОСТ 17536-82 ГОСТ 25311-82 | ГОСТ 17536-82 ГОСТ 25311-82 п.1 |  |
| 4.2 |  |  | А02 Б31 | Внешний вид | ГОСТ 17536-82 ТУBY300064950.002-2006 ВСП № 10, утв. Постановлением МСХ и П РБ от 10.02.2011 | ТУBY300064950.002-2006 п 3.2.14 |  |
| 4.3 |  |  | А02 Б31 | Запах |  | ТУBY300064950.002-2006 п.3.2.14 |  |
| 4.4 |  |  | А02 Б19 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 25311-82 п.4.1. |  |
| 4.5 |  |  | А02 Б19 | БГКП |  | ГОСТ 25311-82 п.4.2. |  |
| 4.6 |  |  | А02 Б19 | Бактерии рода сальмонелл |  | ГОСТ 25311-82 п.4.3-4.3.3 |  |
| 4.7 |  |  | А02 Б19 | Бактерии рода Proteus |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения, утв. ГУВ МСХ и П РБ 17.12.2007 №10-2-5/1119 п 2.7 |  |
| 5.1 |  | Биологические объекты. Сыворотка крови | А03 Б03 | Серологический контроль напряжённости иммунитета при болезни Ньюкасла птиц с помощью реакции задержки гемагглютинации | ВСП, утв. Постановлением МСХ и П РБ № 66 от 15.09.2004 | ГОСТ 25587-83 |  |

|  | _________________________ подпись ведущего оценщика |  |  | 10.02.2017 дата ТКА | Лист 3 Листов 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3404 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Биологические объекты Смывы с инвентаря, оборудования, тары, пола, стен, ящиков, рук и спецодежды на производственных участках | А03 Б19 | Бактерии группы кишечной палочки | ВСП, утв. Постановлением МСХ и П №77 от 04.11.2010 Приложение 16 | Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора №10-1-5/121, утв. МСХ и П РБ 03.03.2008 |
| 6.2 |  | А03 Б19 | Бактерии рода сальмонелл |  |  |
| 6.3 |  | А03 Б19 | Бактерии рода Proteus |  |  |
| 6.4 |  | А03 Б19 | КМАФАнМ |  |  |
| 7.1 | Воздух рабочей зоны. Камеры хранения, воздушного охлаждения тушек птицы, участка упаковки и разделки птицы | А76 Б19 | КМАФАнМ | ВСП, утв. Постановлением МСХ и П №77 от 04.11.2010 Приложение 16 | Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно- санитарному надзору №10-1-5/567, утв. МСХ и П 18.06.2007 п.5.5 |
| 7.2 |  | А76 Б19 | БГКП |  |  |
| 7.3 |  |  | Плесени |  |  |
| 7.4 |  |  | Дрожжи |  |  |
| 8.1 | Корма. Полуфабрикат для кормления животных из костного остатка птицы | А02 Б46 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 ТУ РБ 02906526.017-95 ГОСТ 7702.2.0-95 | СТБ 1050-2008 ТУ РБ 02906526.017-95 ГОСТ 7702.2.0-95 |
| 8.2 |  | А02 Б29 | Температура в толще полуфабриката | ТУ РБ 02906526.017-95 | ТУ РБ 02906526.017-95 п.4.6 |
| 8.3 |  | А40 Б29 | Масса нетто |  | СТБ 1020-2008 п.7.11 |
| 8.4 |  | А02 Б19 | КМАФАнМ |  | Правила отбора проб и бактериологические исследования кормов животного и растительного происхождения, утв. ГУВ МСХ и П РБ №10-2-5/1119 от 17.12.2007 |
| 8.5 |  | А02 Б19 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |
| 8.6 |  | А02 Б19 | Энторопатогенные типы кишечной палочки |  |  |
| 9.1 | Мясо питы и продукция из мяса птицы. Мясо механической обвалки куриное | А 40 Б 76 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 ТУ BY 100098867.261-2010 ГОСТ 7702.2.0-95 | СТБ 1036-97 п.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1050-2008 ТУ BY 100098867.261-2010 п.4.3 и п.4.4. ГОСТ 7702.2.0-95 п.3 |

|  | ________________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 10.02.2017 дата ТКА |  |  | Лист 4 Листов 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1к аттестату аккредитации № BY/112 2.3404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 9.2 |  |  | Мясо питы и продукция из мяса птицы. Мясо механической обвалки куриное | А40 Б31 |  | Внешний вид, консистенция, цвет, запах | ТУ BY 100098867.261-2010 СанНП и ГН № 52, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 СанПиН 2.3.2.1078-01, утв. главным государственным санитарным врачом- первым заместителем МЗ РФ 06.11.2001 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза № 299 ТНПА и др. документация |  | ТУ BY 100098867.261-2010п 5.4 |  |
| 9.3 |  |  |  | А40 Б09 |  | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |  |
| 9.4 |  |  |  | А40 Б09 |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 23042-86 п.2 ГОСТ 23042-2015 |  |
| 9.5 |  |  |  | А40 Б09 |  | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 9793 -74п.4 |  |
| 9.6 |  |  |  | А40 Б09 |  | Массовая доля костных включений |  |  | ГОСТ 31466-2012 |  |
| 9.7 |  |  |  | А40 Б09 |  | Перекисное число |  |  | ГОСТ 7702.1-74 п.1.5 |  |
| 9.8 |  |  |  | А40 Б09 |  | Кислотное число |  |  | ГОСТ 7702.1-74 п 1.4 |  |
| 9.9 |  |  |  | А40 Б29 |  | Температура в толще продукта |  |  | ТУ BY 100098867.261-2010 п.5.19 |  |
| 9.10 |  |  |  | А40 Б19 |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 9.11 |  |  |  | А40 Б19 |  | БГКП |  |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 9.12 |  |  |  | А40 Б19 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 7702.2.3-93 п. 2.1-2.2 |  |
| 9.13 |  |  |  | А40 Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2012 п. 10.1-10.4 |  |
| 10.1 |  |  | Пыль, перо | А100Б19 |  | Бактерии рода сальмонелл | Санитарные и ветеринарные правила «Сальмонелёз», утв. Постановлением МСХ и П РБ №14-4-2003 от 14.03.2003 |  | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды. МУ ГУВ МСХ и ПРБ 18.01.2007 |  |
| 11.1 |  |  | Биологические объекты. Смывы с мяса птицы (тушки цыпленка-бройлера) | А03 Б19 |  | Бактерии рода сальмонелл | Санитарные и ветеринарные правила «Сальмонелёз», утв. Постановлением МСХ и П РБ №14-4-2003 от 14.03.2003 |  | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды, утв. ГУВ МСХ и П РБ 18.01.2007 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                            Т.А. Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 10.02.2017 дата ТКА | Лист 5 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

СЗАО «Серволюкс»

Юридический адрес: г.Могилёв ул.Первомайская,77;

Филиал «Серволюкс Агро» СЗА «Серволюкс»

Могилевская область, аг. Межисетки

| Производственная лаборатория аккредитована государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям СТБ ИСО МЭК 17025 в сфере проведения испытаний Аттестат аккредитации № BY/112 02.2.0.3404 от 10.02.2009 действует до 10.02.2017 | УТВЕРЖДАЮ Начальник производственной лаборатории филиала «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» ____________ ________________ (подпись) (И.О.Ф.) |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № _____ от «___»___________20___г.

Кол-во экз. ___экз__

Кол-во стр. __стр___

Наименование и адрес «Заказчика»: _________________________________________________________

Количество и объем проб ___________________________________________________________________

Наименование пробы, её реквизиты _________________________________________________________

Цель исследования_________________________________________________________________________

Отбор пробы произведен: ___________________________________________________________________

Номер акта отбора проб______________________________________________________________________
Место отбора_______________________________________________________________________________

ТНПА на метод отбора  _____________________________________________________________________

Дата начала испытаний 	«___»___________20__г. время

Дата окончания испытаний 	«___»___________20__г. время

Условия проведения испытаний: температура ________°С, влажность ________%

Оборудование, применяемое при проведении испытаний:

| № п/п | Наименование ИО и СИ | Заводской номер | Дата следующей поверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Результаты испытаний

| Наименование проб, ТНПА, нормирующие показатели качества | ТНПА, регламентирующие метод испытания | Наименование показателей качества продукции по ТНПА | Значение показателей качества по ТНПА | Единицы измерения | Фактическое значение показателей по результатам испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ответственный исполнитель	:	_____________	_________	__________________

(должность)          (подпись)	 (расшифровка подписи)

Заключение: __________________________________________________________________________________

Результат испытаний распространяется только на испытанный образец

Протокол проверил и сделал заключение:

Начальник лаборатории				_________	__________________

(подпись)	(расшифровка подписи)

Протокол оформлен в ______ экземплярах и направлен:

1 экземпляр - ____________________________________
2 экземпляр - ____________________________________