|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4419 от 19 июля 2013 года На бланке №0010885 На 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 февраля 2017 года

измерительной лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "Систем Эир"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Жилые административные и производственные здания | А79.Б23 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СТБ 2021-2009 СНБ 3.02.04-03 п.8.6 | СТБ 2021-2009 МВИ.МН 4629-2013 |
| 2.1 | Аппараты теплогенерирующие, работающие на раз-личных видах топлива | А79.Б23 | Скорость истечения продуктов сгорания (наличие тяги) | ТКП 45-4.03-267-2012 СТБ 2039-2010 | МВИ.МН 4629-2013 СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 3.1 | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | А35.Б29 | Основные размеры, их предельное отклонение | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 3.2 |  | А35.Б21 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 3.3 |  | А35.Б21 | Внешний вид конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 3.4 |  | А35.Б39 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.9 |
| 3.5 |  | А35.Б39 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.8, 5.9 |
| 3.6 |  | А35.Б39 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11 |
| 3.7 |  | А35.Б39 | Прочность площадки наружной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 3.8 |  | А35.Б39 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 3.9 |  | А35.Б39 | Прочность ограждения крыш здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 10.02.2017 дата ТКА | Лист 1 Листов 1 |
| --- | --- | --- |