Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4619

от «30» апреля 2015 года

На бланке № _____________

На 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» февраля 2017 года

лаборатории экологической безопасности

Закрытого акционерного общества «Каскад Групп»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | А79.Б23 | - скорость; - давление; - расход воздуха | СТБ 2021-2009 СТБ 2020-2009 СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-209-2010 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 приложение Е МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева