|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4265 от 05 марта 2012 года На бланке _________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 марта 2022 года

испытательной лаборатории

закрытого акционерного общества «ТЕЛЕКОМ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Богдановича д.166, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1 ** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 «Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений абонентских линий местных телефонных сетей» А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 4032-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 4032-2011 |
| 1.3 ** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 4032-2011 |
| 1.4 ** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость цепей | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 4032-2011 |

| 2.1 ** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 ТКП 212-2010 Э.Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4004-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 ** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 4004-2017 МВИ.МН 4005-2017 |
| 2.3 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | МВИ.МН 4004-2017 |
| 2.4 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | МВИ.МН 4004-2017 |
| 2.5 ** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 4004-2017 |
| 2.6 ** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4004-2017 |
| 2.7 ** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4032-2011 |
| 2.8 ** |  | 27.31/ 22.000 | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4032-2011 |
| 2.9 ** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4032-2011 |
| 2.10** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4032-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных