|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.3674 |  |  |
|  | от 06 октября 2008 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 6 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

|  | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» марта 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технической лаборатории Производственно-торгового унитарного предприятия «Гомельский комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| проспект Октября, 28, 246029, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха, влажность | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 п. 6.1.24 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации; -расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; -избыточное давление воздуха в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах; -перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов, отопительных котлов (водо- нагревателей) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | МВИ.ГМ 1785-2019 |
| 4.1 *** | Вентиляционные каналы | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | МВИ.ГМ 1785-2019 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздушного потока |  | МВИ.ГМ 1785-2019 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия канала |  | МВИ.ГМ 1785-2019 |
| 4.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м2 площади |  | МВИ.ГМ 1785-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Помещения котельных, миникотельных, админи-стративные и бытовые здания | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена | СНиП II-35-76 СН 3.02.02-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | МВИ.ГМ 1785-2019 |
| 6.1 *** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 7.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 8.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |
| 9.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0060-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0060-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 10.1 *** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном токе | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 11.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | СН 4.04.01-2019 п.16.3 | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 12.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.99/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 12.2 *** |  | 25.99/ 11.116 | Качество защитного покрытия | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 ГОСТ 9.032-74 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 12.3 *** |  | 25.99/ 11.116 | Целостность конструкции и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.99/ 11.116 25.99/ 29.061 | Проверка качества сварных швов (проверка наплывов и неровностей и их поверхностей) | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 ГОСТ 5264-80 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 12.5 *** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ступенек лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.8, 5.9 |
| 12.6 *** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность балок крепления вертикальных, горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.6, 3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.10, 5.11 |
| 12.7 *** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность площадок и наклонных маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 12.8 *** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 12.9 *** |  | 25.99/ 11.116 | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.11 СН 2.02.05-2020 СН 1.03.01-2019 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |
| 13.1 *** | Ограждения крыш | 25.99/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 13.2 *** |  | 25.99/ 11.116 | Качество защитного покрытия | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 ГОСТ 9.032-74 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 13.3 *** |  | 25.99/ 11.116 | Целостность конструкции и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 *** | Ограждения крыш | 25.99/ 11.116 25.99/ 29.061 | Проверка качества сварных швов (проверка наплывов и неровностей и их поверхностей) | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 ГОСТ 5264-80 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 13.5 *** |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| Примечание: *- деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** - деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА»; Е.В.Бережных. М.П. |