|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3223 от «12» декабря 2005 года На бланке №0002823 На 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» марта 2018 года

Испытательной лаборатории

Районного коммунального унитарного предприятия «Клецкое ЖКХ»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (040)°С | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3 |  | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация железа (общего) ##### ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.4 |  | 100.05/ 08.169 | ##### Водородный показатель рН ДИ: (212) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (501000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.6 |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кислорода растворённого ДИ: (0,220) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.7 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ:(0,0050,8) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 1.8 |  | 100.05/ 08.052 | ##### Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.9 |  | 100.05/ 08.149 | ##### Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (36000)мгО2/дм3 ДИ: (0,56) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.10 | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация нитрит-иона ДИ: (св. 0,0025) мгN/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное территориальным органом Минприроды. Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.11 |  | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация нитрат-ионов ДИ: (св. 0,02) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.12 |  | 100.05/ 08.149 | ## Концентрация хлорид-ионов ДИ: (св. 10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13 |  | 100.05/ 08.150 | ## Концентрация сульфат-ионов ДИ: (св. 2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.14 |  | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,13,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р. 5 метод А |
| 2.1 | Поверхностная вода | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (040)°С | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация железа (общего) ##### ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.4 |  | 100.03/ 08.169 | ##### Водородный показатель рН ДИ: (212) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.5 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (501000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.6 |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кислорода растворённого ДИ: (0,220) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.7 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ:(0,0050,8)мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 2.8 |  | 100.03/ 08.052 | ##### Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.9 |  | 100.03/ 08.149 | ##### Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (36000) мгО2/дм3 ДИ: (0,56) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.10 | Поверхностная вода | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация нитрит-иона ДИ: (св. 0,0025) мгN/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.11 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация нитрат-ионов ДИ: (св. 0,02) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.12 |  | 100.03/ 08.149 | ## Концентрация хлорид-ионов ДИ: (св. 10,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.13 |  | 100.03/ 08.150 | ## Концентрация сульфат-ионов ДИ: (св. 2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.14 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрации анионных поверхностно-активных веществ (СПАВ) ДИ: (0,0150,25) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 р. 5 (метод 3) |
| 2.15 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.1 | Питьевая вода | 100.09/ 42.000 | ##### Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| 3.2 |  | 100.09/ 08.156 | ##### Концентрация железа (общего) ##### ДИ: (0,12,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 3.3 |  | 100.09/ 08.169 | ##### Водородный показатель рН Д И: (212) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.4 |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ:(0,0050,8)мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 3.5 |  | 100.09/ 08.156 | ##### Концентрации анионных поверхностно-активных веществ (СПАВ) ДИ: (0,0150,25) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 р. 5 (метод 3) |
| 3.6 |  | 100.09/ 08.156 | ##### Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,13,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.1 | Подземная вода | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 4.2 |  | 100.04/ 08.156 | ##### Концентрация ##### железа (общего) ДИ: (0,12,0) мг/дм3 | Фактическое значение | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 4.3 | Подземная вода | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ: (040)°С | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.4 |  | 100.04/ 08.169 | ##### Водородный показатель рН Д И: (212) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5 |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (501000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.6 |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ:(0,0050,8)мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 4.7 |  | 100.04/ 08.052 | ##### Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 4.8 |  | 100.04/ 08.156 | ##### Концентрация нитрит-иона ДИ: (св. 0,0025) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.9 |  | 100.04/ 08.156 | ##### Концентрация нитрат-ионов ДИ: (св. 0,02) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.10 |  | 100.04/ 08.149 | ## Концентрация хлорид-ионов ДИ: (св. 10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.11 |  | 100.04/ 08.150 | ## Концентрация сульфат-ионов ДИ: (св. 2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.12 |  | 100.04/ 08.156 | ##### Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,13,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.13 |  | 100.04/ 08.156 | ##### Концентрации анионных поверхностно-активных веществ (СПАВ) ДИ: (0,0150,25) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 р. 5 (метод 3) |

Примечание:

ДИ −диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева