|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4047 от 28 мая 2010 года На бланке №0000540 На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая 2015 года

производственной лаборатории

Унитарного коммунального производственного предприятия «Коммунальник»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1.1. | Вода питьевая | А75. Б 46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 1.2. |  | А75. Б 31 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 Постановлением МЗ РБ № 46 СТБ 1188-99 |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.3. |  | А75. Б 31 | Вкус, привкус |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.4. |  | А75. Б 31 | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |
| 1.5. |  | А75. Б 31 | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.6. |  | А75. Б 09 | Жесткость |  |  | ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 31865-2012 |  |
| 1.7. |  | А75. Б 09 | Железо |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.8. |  | А75. Б 17 | Нитраты |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 1.9. |  | А75. Б 16 | Остаточный хлор |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |
| 1.10. |  | А75. Б 09 | Окисляемость перманганатная |  |  | Методы исследования качества воды водоемов, под ред. А. П. Шицковой, М., Медицина,1990 п.2.12.2. |  |
| 1.11. |  | А75. Б 09 | Аммиак |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 1.12. |  | А75. Б 17 | Нитриты |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 1.13. |  | А75. Б 09 | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.14 | Вода питьевая | А75. Б 09 | Марганец |  | СанПиН 10-124 РБ 99, утв.19.10.1999 Постановлением МЗ РБ № 46 СТБ 1188-99 | ГОСТ 4974-2014 метод А |  |
| 1.15. |  | А75. Б 09 | Сульфаты |  |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |
| 1.16. |  | А75. Б 09 | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 1.17. |  | А75. Б 09 | рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.18. |  | А75. Б 04 | Общая альфа - активность |  |  | СТБ ISO 9696-2010 |  |
| 1.19. |  | А75. Б 04 | Общая бета - активность |  |  | СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 1.20. |  | А75. Б 19 | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п.8.1 |  |
| 1.21. |  | А75. Б 19 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п.8.2, п.8.3 ГОСТ 31955.1-2013 |  |
| 1.22. |  | А75. Б 19 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п.8.2, п.8.3 ГОСТ 31955.1-2013 |  |

27.08.2018                                                              Лист 2 Листов 3

дата ТКА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Окружающая среда. Атмосферный воздух. Территория предприятия, общественные, производствен-ные помещения | А68. Б 04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. 28.12.2012 Постановлением МЗ РБ №213 | МВИ.МН 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами –радиометрами», утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»			__________________          Т.А. Николаева