|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2950 от 29 декабря 2006 года на бланке №0002185 на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 января 2015 года

группы экологии

Открытого акционерного общества «Институт «Могилевгражданпроект»

__13.01.2017_

дата ТКА

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования | А79.Б23 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, оС | СНБ 4.02.01-03 ТНПА и другая эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| 2.1 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | А67.Б23 | - скорость газопылевых потоков, м/с; Диапазон измерений: (4-21) м/с - расход газопылевых потоков, м3/с | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выд. органами Минприроды Эксплуатационная и проектная документация | МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| 2.2 |  | А67.Б23 | - давление газопылевых потоков, Диапазон измерений: (0-100) гПа - температура газопылевых потоков, Диапазон измерений: (0-500)°С |  | МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| 2.4 |  | А67.Б46 А67.Б09 | Отбор проб и определение концентраций вредных веществ: - кислород Диапазон измерений: 0-21 об. долей, %; - азот (II) оксид (азота оксид) в пересчете на азота диоксид Диапазон измерений: (0-4000) мг/м3; - азот (IV) оксид (азота диоксид) Диапазон измерений: (0-1000) мг/м3; - углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Диапазон измерений: (0-50000) мг/м3; - сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (0-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2706-2007 МВИ.МН 1003-2007 |
| 2.5 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | А67.Б46 А67.Б09 | Отбор проб и определение концентраций вредных веществ: - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль, аэрозоль) ДИ (15-20000) мг/ м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное территориальными органами Минприроды РБ Эксплуатацион-ная и проектная документация | МВИ.МН 4514-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева