|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3574 от 29 декабря 2007 года на бланке №0005202 на 7 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2019 года

лаборатории аналитического контроля

Закрытого акционерного общества «Мотовело Эко»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение концентрации | Фактическое значение |  |
| 1.1 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Аммиак |  | МУ № 1637-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.2 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Азота диоксид Д (1-17) мг/м3 |  | МУ № 4751-88 утв. МЗ СССР 12.12.1988 |
| 1.3 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Азота оксиды ( в пересчете наNO2) Д (0,65-11) мг/м3 |  |  |
| 1.4 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr VI) |  | МУ № 1633-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.5 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Гидрохлорид |  | МУ № 1645-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.6 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Озон |  | МУ № 1639-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.7 |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Пыль |  | МУ № 4436-87 утв. МЗ СССР 18.11.1987 |
| 1.8 |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) аэрозоль конденсации Д (0,003-3,3) мг/м3 |  | МУ № 3132-84 утв. МЗ СССР 26.10.1984 |
| 1.9 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Щелочь едкая (растворы в пересчете на гидрооксид натрия) Д (0,25-5,0) мг/м3 |  | МУ № 4574-88 утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 1.10 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | диНатрий карбонат Д (1 – 20,0) мг/м3 |  |  |
| 1.11 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Серная кислота Д (0,5-5,0) мг/м3 |  | МУ № 4588-88 утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 1.12 |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Серы диоксид Д (5,0-50,0) мг/м3 |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 |  | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Хрома триоксид ( по хрому III) |  | Фактическое значение | МУ № 1598-77 утв. МЗ СССР 31.01.1977 |  |
| 1.14 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Масло минеральное нефтяное Д (1,0-40) мг/м3 |  |  | МУ № 2896-83 утв. МЗ СССР 06.09.1983 |  |
| 1.15 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Кремния диоксид Д (0,1-3,0) мг/м3 |  |  | МУ № 2391-81 утв. МЗ СССР 24.04.1981 |  |
| 1.16 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) |  |  | МУ № 2013-79 утв. МЗ СССР 06.06.1979 |  |
| 1.17 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Никеля оксид (по никелю) Д (0,025-0,250) мг/м3 |  |  | МУ № 4184-96 утв. МЗ СССР 06.11.1986 |  |
| 1.18 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю) |  |  | МУ № 1623-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |
| 1.19 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | Никеля оксид (по никелю) Д (0,005-0,5) мг /м3 |  |  | МУ № 4945-88 п.3.4 утв. МЗ СССР 22.12.1988 с.67-70 |  |
| 1.20 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | диХром триоксид (по хромуIII) Д (0,005-5,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | диЖелезо триоксид Д (0,01-10,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | Цинка оксид Д (0,01-5,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.23 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | Медь Д (0,02-5,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.24 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% Д (0,02-3,0) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.25 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 |  | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) Д (0,007-0,7) мг/ м3 |  |  |  |  |
| 1.26 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Этилбензол Д (0,5 – 5) ПДК |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 | МВИ.МН 4148-2011 |  |
| 1.27 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Пропан 2-он Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |  |
| 1.28 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Бензин (растворитель, топливный) Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |  |
| 1.29 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Бензол Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |  |
| 1.30 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Бутилацетат Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |  |
| 1.31 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Этенилбензол Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |  |
| 1.32 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Керосин Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |  |
| 1.33 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Диметилбензол ( смесь 2-,3-,4- изомеров) Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  | 1.34 |  | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Гексан Д (0,5-5) ПДК | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
|  | 1.35 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | н-гептан Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |
|  | 1.36 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | н-декан Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |
|  | 1.37 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | н-нонан Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |
|  | 1.38 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | н-пентан Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |
|  | 1.39 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | н-октан Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |
|  | 1.40 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | Метилбензол Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |
|  | 1.41 |  |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 |  | этилацетат Д (0,5-5) ПДК |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Рабочие места |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 |  | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °C - относительная влажность воздуха, % | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №33 от 30.04.2013 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава №33 от 30.04.2013 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава №47 от 14.06.2013 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №59 от 28.06.2013 |  | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №33 от 30.04.2013 Глава 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №47 от 14.06.2013 п.п. 9, 15-19 |
|  | 2.2 |  |  |  | 100.12/35.063 |  | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №59 от 28.06.2013 |  | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава №115 от 16.11.2011 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №59 от 28.06.2013 |  | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава №47 от 14.06.2013 п.п.15, 20-22 |  |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ИСО 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 ГОСТ 31861- 2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ИСО 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 3.2 |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний–иона Д (0,1-300,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |
| 3.3 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д- св.3 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.4 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед.рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.5 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д св.0,100мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат–иона Д св.0,020 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 3.7 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д (50-50000) мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.8 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид–иона Д св. 10,0мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.9 |  | 100.05/08.149 | Концентрация нитрит–иона Д (0,0025-0,25) мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 3.10 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего Д св.0,0050 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 3.11 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) Д св.0,0010 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 3.12 | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация железа Д (100-500) мкг/л |  | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое террито-риальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения |  | МВИ.МН 1137-99 |
| 3.13 |  | 100.05/08.052 | Концентрация меди Д – 5-10 мкг/л |  |  |  |  |
| 3.14 |  | 100.05/08.052 | Концентрация никеля Д – 5-100 мкг/л |  |  |  |  |
| 3.15 |  | 100.05/08.052 | Концентрация цинка Д – 0,5-5 мкг/л |  |  |  |  |
| 3.16 |  | 100.05/08.052 | Концентрация хрома Д – 0,005-0,1 мкг/л |  |  |  |  |
| 4.1 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление |  | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.2 |  | 100.01/23.000 | Температура Д (0-500) оС |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков Д (4-21) м/с |  |  |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.4 |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  |  |  |  |
|  |  |  | Отбор проб и опреде-ление концентрации |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Твердые частицы (не дифференцированная по составу пыль) Д (15-20000)мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.6 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Диоксан–1.4 Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.7 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Акрилонитрил Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.8 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Пропан-2-он Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.9 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Бензол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.10 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Бутан-1-ол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.11 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Бутилацетат Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.12 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Изопентилацетат Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.13 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Изопропанол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.14 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Метанол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.15 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Метилэтилкетон Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.16 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | М -ксилол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.17 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Изопропилбензол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 4.18 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | О-ксилол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.19 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | П-ксилол Д (10-5000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.20 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Гексан Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.21 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Гептан Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Н-октан Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Пентан Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Пентилацетат Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Винилбензол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.26 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Метилбензол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.27 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Этанол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.28 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Этилацетат Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Этилбензол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | 2-этоксиэтанол Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 4.31 |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Трихлорэтилен Д (10-5000) мг/м3 |  |  |
|  | Атмосферный воздух |  | Отбор проб и определение концентрации | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Приложение 1 к Постановлению Минздрава № 113от 08.11.2016 |  |
| 5.1 |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) Д (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 5.2 |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Азот (VI) оксид (азот диоксид) Д (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 5.3 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | 2-этоксиэтанол Д (0,35-7,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 1680-2001 |
| 5.4 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Пропан-2-он Д (0,175-3,5) мг/м3 |  |  |
| 5.5 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Бензол Д (0,75-1,5) мг/м3 |  |  |
| 5.6 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | М-ксилол Д (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |
| 5.7 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Метанол Д (0,5-10,0) мг/м3 |  |  |
| 5.8 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Метилэтилкетон Д (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |
| 5.9 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Диоксан-1.4 Д (0,035-0,7) мг/м3 |  |  |
| 5.10 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Амилацетат Д (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |
| 5.11 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Бутан-1-ол Д (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Бутилацетат Д (0,05-1,0) мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Приложение 1 к Постановлению Минздрав № 113 от 08.11.2016 | МВИ. МН 1680-2001 |
| 5.13 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | О-ксилол Д (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |
| 5.14 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | П-ксилол Д (0,1-2,0) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Стирол Д (0,02-0,4) мг/м3 |  |  |
| 5.16 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Толуол Д (0,3-6,0) мг/м3 |  |  |
| 5.17 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Этанол Д (2,5-50,0) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Этилацетат Д (0,05-1,0) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Этилбензол Д (0,01-0,2) мг/м3 |  |  |

Принятые сокращения:

Д-диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						      Т.А.Николаева