|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3827 от 27 февраля 2009 года на бланке № 0002906 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 апреля 2017 года

Электроизмерительной лаборатории

Гродненского областного строительного унитарного

предприятия «Гроднооблсельстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ ГР 487-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.12/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ ГР 484-2011 |
| 2.2 |  | 27.12/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.5.8, п.5.9, п.Б.29.4, таблица Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.2.13, п.4.3.7.1, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.4.3.19.9 ТКП 45-4.04-86-2007 п.11.17 ТКП 45-4.04-149-2009 п.19.4 ТКП 336-2011 п.7.2 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3 ГОСТ 12.4.124-83 п.2.6.2 | МВИ ГР 483-2011 |

| 2.3 |  | Заземляющие устройства | 27.12/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 - ГОСТ 30331.3-95 | МВИ ГР 486-2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 |  |  | 27.12/22.000 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод |  | - ТКП 181-2009 - п.6.12.4, п.Б.29.5 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.7, п.4.3.20 - ГОСТ 30331.14-2001 - ГОСТ 12.1.038-82 - ТКП 538-2014 | МВИ ГР 485-2011 |  |
|  | Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |  |  |  |