|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3688 от «06» апреля 2009 года на бланке _____________ на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «06» апреля 2017 ода

электротехнической  лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «КалинковичиСпецСтрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ. КЛ 280 - 2016 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.1 | МВИ. КЛ 280 - 2016 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ. КЛ 279 - 2016 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ. КЛ 279 - 2016 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ. КЛ 281 - 2016 |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ. КЛ 279 - 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциаль-ным током | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ТКП 181-2009 Приложение В п В.4.61.4 | МВИ. КЛ 278 - 2016 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Время отключения УЗО | ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ТКП 181-2009 Приложение В п. В.4.61.4 | МВИ. КЛ 278 - 2016 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |