|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3758 от 26 января 2009 года на бланке №____________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 марта 2022 года

испытательной лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия

«Котлостройиндустрия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фроленкова, 49A, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грузоподъемные краны | 25.99/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2* |  | 25.99/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения; |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3* |  | 25.99/ 32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, внешний осмотр и измерения: -основной металл; -сварные соединения; |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.4* | Грузоподъемные краны | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод: -основной металл; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных