|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4180 от 23 мая 2011 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» апреля 2017 года

лаборатории электрофизических измерений

Государственное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение Первомайского района г. Минск»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 3613-2015 |
| 1.2 |  | 27.32/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3; ТКП 181-2009 приложение Б, п. Б.27.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.МН 3615-2015 |
| 2.1 | Бытовые стационарные электроплиты | 27.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции Измерение величины электрического потенциала на корпусе электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2009 п.6.11.4 | МВИ.МН 5353 -2015 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10; ТКП 336-2011 п.7.4 | МВИ.МН 3612-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2; ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 3614-2015 |
| 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5; ТКП 181-2009 приложение Б, п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ. МН 3615-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева