|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0406

от 23 сентября 1997года

На   бланке  №0000269

на  7  листах

Редакция  02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 декабря  2016 года

службы охраны окружающей среды и производственной санитарии

открытого акционерного общества

«Минский завод отопительного оборудования»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны | А76.Б46 А76.Б09 | Отбор проб и определение концентраций: # концентрация азота диоксид ДИ: (0-3) мг/м3 | Фактические значения | МУна фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе №1638-77, утв. МЗ СССР от 18.04.77г. 3Сборник МУ, вып.1-5, стр.60-61 |
| 1.2 |  | А76.Б46 А76.Б09 | концентрация формальдегида ДИ: (0,25-3,0) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны №4524-87, утв. МЗ СССР от 21.12.87г. 7Сборник МУ, вып.22, стр.320-326 |
| 1.3 |  | А76.Б46 А76.Б09 | концентрация фенола ДИ: более 0,12 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе №1461-76, утв. МЗ СССР от 05.08.76 4Сборник МУ, вып.13, стр.24-26 |
| 1.4 |  | А76.Б46 А76.Б09 | концентрация серной кислоты ДИ: (0,5-5) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны №4588-88, утв. МЗ СССР от 30.03.88г. 5Сборник МУ вып.10, стр.122-128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Воздух рабочей зоны | А76.Б46 А76.Б09 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация соединения марганца ДИ: более 0,08мг/м3 | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе №1617-77, утв. МЗ СССР от 18.04.77г. 3Сборник МУ вып.1-5, стр.16-18 |
| 1.6 |  | А76.Б46 А76.Б09 | концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия ДИ: от 0,3 ПДК |  | МУ измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия №4436-87, утв. МЗ СССР от 18.11.87г. Официальное издание, М.: Минздрав СССР, 1988, стр.1-26 |
| 1.7 |  | А76.Б46 А76.Б09 | концентрация углерода оксид ДИ: (0,75-50) мг/м3 |  | МВИ концентрации оксида углерода электрохимическим методом (газоанализаторы «Палладий-3», «Паладий-2М» 1 РД Руководство по контролю загрязнения атмосферы, РД 52.04..186-89 Госкомгидромет СССР Минздрав СССР М.1991г. стр.322-340 |
| 1.8 |  | А76.Б46 А76.Б09 | концентрация диоксида серы ДИ: (0,5-50) мг/м3 |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны №4588-88, утв. МЗ СССР от 30.03.88г. 5Сборник МУ вып.10, стр.123-128 |
| 1.9 |  | А76.Б46 А76.Б09 | концентрация аэрозоля индустриальных масел ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МУ по нефелометрическому измерению концентраций аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны №5836-91, утв. МЗ СССР от 10.09.91г. 6Сборник МУ вып.11, стр.78-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, оС -относительная влажность,% | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП от 30.04.2013г. №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013г. №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013г. №59 | ГОСТ 12.1.005-88 (раздел 2) СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013г. №33, Гл.4 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013г. №47, п.п.9,15-19 |
| 2.2 |  | А78.Б35 | Шум: - уровни звукового давления в октавных и/или третьоктавных полосах частот, дБ - уровни звука, дБА -эквивалентный уровень звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011г. №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013г. №59 | ГОСТ 12.1.050-86 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013г. №47 п.15,п.20-22 |
| 2.3 |  | А78.Б35 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013г. №59 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Выбросы от стационарных источников | А67.Б46 А67.Б09 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация пыли ДИ: (0,005-20) г/м3 ДИ: (0,015-20) г/м3 | Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | Методика определения пыли в технологических газах Сборник методик на определение концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.,Гидрометеоиздат, 1987г. стр. с 138 по 150 МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.2 |  | А67.Б46 А67.Б09 | концентрация формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, часть 3. Минск 2005г. стр.109-115 |
| 3.3 |  | А67.Б46 А67.Б09 | концентрация аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5-100) мг/м3 |  | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом 2Сборник стр.87-89 |
| 3.4 |  | А67.Б09 | концентрация кислорода ДИ: (1,0- 21,0) об.% | Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1003-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Выбросы от стационарных источников | А67.Б09 | концентрация углерода оксид ДИ: (0-12500) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ. МН 1003-2007 |
| 3.6 |  | А67.Б09 | концентрация двуокиси азота ДИ: (0-2100) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 3.7 |  | А67.Б09 | концентрация окиси азота ДИ: (0-4000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 3.8 |  | А67.Б09 | концентрация диоксида серы ДИ: (0-14650) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2007 |
| 3.9 |  | А67.Б23 | Аэродинамические характеристики газоходов: -давление, Па | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 17.2.4.07-90 (до 01.01.2017) СТБ 17.08.05-03-2016 (с 01.01.2017) МВИ. МН 1003-2007 |
| 3.10 |  | А67.Б23 | - температура газопылевых потоков, оС |  |  |
| 3.11 |  | А67.Б23 | -скорость газопылевых потоков, м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 (до 01.01.2017) СТБ 17.08.05-02-2016 (с 01.01.2017) МВИ. МН 1003-2007 |
| 3.12 |  | А67.Б23 | -расход газопылевых потоков , м3/с |  |  |
| 4.1 | Системы вентиляции | А79.Б23 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - давление, Па -температура, оС - скорость, м/с - расход, м3/с | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Воздух атмосферный | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация пыли ДИ-(0,0004-0,15) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации пыли (взвешенных частиц) гравиметрическим методом (отбор проб на фильтры ФПП-15-1,5 или АФА-ХП (ВП)-160) 1 РД, стр.288-589 |
| 5.2 |  | А68.Б46 А68.Б09 | концентрация диоксида азота ДИ-(0,02-1,4) мг/м3 |  | МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и альфа нафтиламином (отбор проб в барботеры) 1 РД, стр.104-106 |
| 5.3 |  | А68.Б46 А68.Б09 | концентрация формальдегида ДИ– (0,01-0,22) мг/м3 |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с ацетил-ацетоном 1 РД, стр. 271-273 |
| 5.4 | Воздух атмос- ферный | А68.Б46 А68.Б09 | концентрация фенола ДИ: (0,004-0,2) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с п-нитроанилином (отбор проб в барбетеры). 1РД, стр.265-267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Воздух атмосферный | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация углерода оксид ДИ-(0,75-50) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации оксида углерода электрохимическим методом (газоанализаторы «Палладий-3», «Паладий-2М» 1РД. стр. 322-340 |

Примечания:

1 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 Госкомгидромет СССР Минздрав СССР. М. 1991г.

2 Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, часть 3. Минск 2005г.

3 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. М., Москва ЦРИА, «Морфлот», 1981 г.

4Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып.XIII / НИИ гигиены водного транспорта. - М.: ЦРИА "Морфлот", 1979 г.

5 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, выпуск N 10): Сборник / Министерство здравоохранения СССР. - М., 1988

6Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, выпуск N 11): Сборник / Информационно-издательский центр ГОСКОСАНЭПИДНАДЗОРА Российской федерации - М., 1992

7Методические указания на измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 22, Министерство здравоохранения СССР. - М., 1988

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

МУ – методические указания.

МВИ - методика выполнения измерений

ПДК – предельно-допустимая концентрация

ОБУВ – ориентировочно-безопасные уровни воздействия

РД – руководящий документ

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                  	      Т.А. Николаева