|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1251 от 31.05.2000 На бланке 0002786 На 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 марта 2020 года

лаборатории электрофизических измерений энергоучастка

Барановичского коммунального унитарного производственного предприятия

водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»

| № пп. | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 181-2016 |
| 1.2 * |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 1.3 * |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 2.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 2.2 * |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 * | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 186-2015 |
| 4.1 * | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.2а | МВИ.БР 186-2015 |
| 5.1 * | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 186-2015 |
| 6.1 * | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.БР 186-2015 |

Примечание: *Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа по

аккредитации Республики Беларусь-

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                В.А.Шарамков