|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3659 от 07 апреля 2008 года на бланке №0002233 на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29»  августа   2016 года

промышленной лаборатории

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «ЛАСС»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объекту испытаний |  | ###### методу испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1.1 | Системы вентиляции с принудитель-ным побуждением | А79.Б23 | Аэродинами-ческие испытания: скорость потока, давление, температура, влажность, расход воздуха |  | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |  |
| 2.1 | Промышлен-ные выбросы от стационарных источников выбросов в атмосферу | А67.Б46 А67.Б35 | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц суммарно (взвешенных веществ, пыли) |  | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая документация, фактические значения |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 2.2 |  | А67.Б23 | Расход газопылевых потоков |  | Фактическое значение |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 |  |
| ____________________ подпись ведущего оценщика |  |  |  | 26.08.2016 дата ТКА |  | Лист 1 Листов 2 |  |  |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3659 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Промышлен-ные выбросы от стационарных источников выбросов в атмосферу | А67.Б23 | Скорость газовых потоков Д (0,25-20) м/с Д ≥ 4 м/с | фактические значения | МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| 2.4 |  | А67.Б23 | Давление газопылевых потоков Д (0-200)гПа |  | МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| 2.5 |  | А67.Б23 | Температура Д (0-50)0С |  | МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 |

Примечание  Д- диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА                                                                         Т.А.Николаева

| ______________________ подпись ведущего оценщика | 26.08.2016 дата ТКА | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |