|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4413 от 19.07.2013 г. На бланке № 0010871 На 3 листах Редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 17 марта 2017 года

к области аккредитации от 19 июля 2013 года

лаборатории неразрушающего контроля

Коммунального производственно-торгового унитарного предприятия

«Изолиткоммунпром»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А22 Б32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11) ÷ 12) | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 СНиП 3.05.02-88 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. от 28.01.2016 №7 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.2 |  | А22 Б32 | Оптический контроль: *11) ÷ 12) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.3 |  | А22 Б32 | Измерение твердости*2 *11) ÷ 12) |  | МВИ. МН 5757-2017 |
| 1.4 |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами*2: *11) ÷ 12) -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 СТБ ISO 23277-2013 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4413 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Основной металл | А22 Б32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод *2 *11) ÷ 12) | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.03.2011 № 18 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (в ред. Постановления МЧС от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов Утв. в ред. Постановлением МЧС от 15.05.2015 №23 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения РБ. Утв. от 02.02.2009 №6 (ред. Постановлений МЧС от 03.05.2014 №14, от 10.03.2015 №3) | ГОСТ ИСО 10543-2002 ГОСТ ЕN 14127-2015 |
| 2.2 |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами*2: *11) ÷ 12) -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3 |  | А22 Б32 | Оптический контроль: -визуальный метод *11) ÷ 12) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.4 |  | А22 Б32 | Измерение твердости*2 *11) ÷ 12) |  | МВИ.МН 5757-2017 |
| 3.1 | Канаты стальные | А22 Б32 | Оптический контроль: *11) - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                   Т.А.Николаева

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4413 |
| --- | --- |

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;

- Технологические трубопроводы;

- Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы;

- Технологическое оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств;

- Холодильные установки;

- Лифты;

- Грузоподъемные краны (мостовые, козловые, башенные, стреловые самоходные) и грузозахватные механизмы;

- Металлические конструкции;

- Магистральные и промысловые трубопроводы.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | от 3 до 80 мм ≥36 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия. эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали (Т), мм Погрешность | от 2 до 300 ±(0,1+0,005Т) |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности, мкм | 2 от 1 до 10 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения по Бринеллю, НВ - Погрешность - (90-150) HB - (150-300) HB (300-450) HB | (90…450) - ±10 - ±15 - ±20 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                Т.А.Николаева