|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4284 от «04» июня 2012г На бланке № _________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» июня 2017 года

Электротехнической лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Эсток»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП-339-2011, п.4.4.28.6 ТКП 181-2009, прил. Б п.Б.29.4 | МВИ.КЛ 294-2017 |
| 1.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП-339-2011, п.4.4.28.6 ТКП 181-2009, прил. Б п.Б29.2 | МВИ.КЛ 294-2017 |
| 1.3 |  |  | Испытание цепи «фаза- нуль» (цепи зануления) в элекро-установках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП-339-2011, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 прил.Б п. Б29.8. | МВИ.КЛ 293-2017 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.29.2 ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.30.1 | МВИ.КЛ 293-2017 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.5.2 ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.7.2 | МВИ.КЛ 293-2017 |
| 4.1 | Опорные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.24.1 | МВИ.КЛ 293-2017 |
| 5.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП-339-2011 п.4.4.26.1 ТКП181-2009 прил.Б п.Б.27.1 | МВИ.КЛ 293-2017 |
| 6.1 | Штанги электроизолирующие | 27.90/22.000 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением до 70 кВ | ТКП 290-2010 п.4.2.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 265-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Клещи электроизолирующие | 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ | ТКП 290-2010 п.4.3.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 265-2016 |
| 8.1 | Клещи электроизмерительные | 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ | ТКП 290-2010 п.4.4.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 265-2016 |
| 9.1 | Перчатки электроизолирующие | 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ Ток утечки через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 265-2016 |
| 10.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ Ток утечки через изделие | ТКП 290-2010 п.4.12.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 265-2016 |
| 11.1 | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ | ТКП 290-2010 п.4.13.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 265-2016 |
| 12.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением до 70 кВ Ток утечки через изделие | ТКП 290-2010 п.4.17.2, таблица Е.1 | МВИ.КЛ 265-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        Т.А.Николаева