|  |
| --- |
| Приложение №1 к аттестату аккредитации  № BY/112 2.  от 02 июня 2017 года  на бланке \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах  Редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 02 июня2017 года

поста радиологичееского контроля

производственно-технологической лаборатории

филиала Жлобинский хлебозавод Открытого акционерного общества «Гомельхлебпром»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пун-  ктов | Наименование объекта  испытаний | Код | Характеристика  объекта испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к | |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1 | Пищевая продукция:  хлеб и хлебобулоч-ные изделия,  сахар, жиры растительные, масло коровье, жиры животные,  молоко сгущенное,  макаронные  изделия,  продукты питания, не включенные в другие группы | А48.Б46  А49.Б46  А51.Б46  А38.Б46  А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1051-2012  СТБ 1052-2011  СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012  СТБ 1052-2011  СТБ 1053-2015 |
| 1.2 | А48.Б04  А49.Б04  А51.Б04  А38.Б04  А55.Б04 | Объемная и удельная активность  радионуклидов цезия – 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95, утв. Белстандарт 10.02.1995  МВИ.МН 1823-2007 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Окружающая среда. Атмосферный воздух.  Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | А68.Б04  А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 08.12.2012  № 213  ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012  № 213 | МВИ.МН.2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева