|  |
| --- |
|  Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 02 июня 2017 года на бланке \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 2 листах Редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 02 июня2017 года

поста радиологичееского контроля

производственно-технологической лаборатории

филиала Жлобинский хлебозавод Открытого акционерного общества «Гомельхлебпром»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пун-ктов | Наименование объектаиспытаний | Код | Характеристикаобъекта испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |
| объектам испытаний | методам испытаний |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.1 | Пищевая продукция:хлеб и хлебобулоч-ные изделия,сахар, жиры растительные, масло коровье, жиры животные, молоко сгущенное,макаронныеизделия, продукты питания, не включенные в другие группы | А48.Б46А49.Б46А51.Б46А38.Б46А55.Б46 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011СТБ 1053-2015   | СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011СТБ 1053-2015  |
| 1.2 | А48.Б04А49.Б04А51.Б04А38.Б04А55.Б04 | Объемная и удельная активностьрадионуклидов цезия – 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ 179-95, утв. Белстандарт 10.02.1995МВИ.МН 1823-2007 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Окружающая среда. Атмосферный воздух.Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | А68.Б04А78.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 08.12.2012 № 213ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН.2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева